深圳特检院质量流量计采购项目

招　标　文　件

招标编号：SZZZ2020-QA0096

二〇二〇年七月

目     录

|  | 投标邀请书 |
| --- | --- |
| 第一部分 | 投标人须知及前附表 |
|  | 投标人须知 |
|  | 投标人须知前附表 |
|  | 投标人须知前附件 |
|  | A 说明；B 招标文件说明；C 投标文件的编写；D 投标文件递交；E 开标和评标；F 授予合同 |
| 第二部分 | 合同条款 |
|  | 合同条款 |
| 第三部分 | 招标项目要求 |
|  | 招标项目要求 |
| 第四部分 | 投标文件格式 |
|  | 第一册 |
|  | 目录 |
|  | 格式1 投标人资格证明文件 |
|  | 第二册 |
|  | 目录 评标指引表 |
|  | 格式2 投标函 格式3 评分中涉及的承诺及声明函 |
|  | 格式4 开标一览表 |
|  | 格式5 报价表 |
|  | 格式6 技术规格 |
|  | 格式7 交付进度 |
|  | 格式8 售后服务和质量承诺 |
|  | 格式9 投标人资格声明 |
|  | 格式10 偏离表 |
|  | 格式11 招标文件要求的其他资料或投标人认为需要补充的资料 |
| 第五部分 | 附件 附件1 履约保证金 |

# 投标邀请书

## 投标邀请书

深圳市中正招标有限公司受采购人委托，就深圳特检院质量流量计采购项目进行公开招标。现邀请贵投标人参加投标。

招 标 编 号：SZZZ2020-QA0096

标书售价：人民币600元，如需邮寄，另加50元人民币。采购代理机构将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。招标文件售后不退。

售卖标书时间：2020年07月02日起至2020年07月09日止，且招标文件领购时间仅限工作时间，即工作日上午9:00～11:30，下午2:30～5:30（北京时间）。

售卖标书地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903。

备注：疫情防控期间，我司暂停现场投标报名，投标人应按采购项目招标公告上的报名要求，发送报名资料至我司邮箱进行报名登记及获取招标文件，邮箱地址：ztzszzzt@163.com。

投标截止及开标时间：2020年07月13日14：30时（北京时间），逾期送达或不符合投标规定的投标文件恕不接受。 
投递标书及开标地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903中正招标公司。

参加开标时法定代表人或法定代表人授权代表须携带本人身份证

备注：疫情防控期间，投标人可以通过快递方式在投标截止时间前将《投标文件》及相关样品（如有）送达到我司，快递单上应清晰写明投标供应商名称、项目编号和项目名称，递交时间为送达我司由我司工作人员签收的时间；投标人未参加现场开标的，视同认可开标结果。

联 系 人：周工   林工

电　　话：0755-83026699（总机）

传　　真：0755-83026622

E－ mail：ztzszzzt@163.com

通讯地址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903

邮政编码：518040

开户名称： 深圳市中正招标有限公司

开户银行：上海银行深圳分行天安支行

帐　　号： 03003729353

招标公告查询：

http://www.szzzt.com

http://cgzx.sz.gov.cn

http://www.ccgp.gov.cn

深圳市中正招标有限公司2020年7月

第一部分

投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 深圳特检院质量流量计采购项目 |
| 2 | 2.1 | 采购人 | 采购人名称：深圳市特种设备安全检验研究院 地址: 深圳市罗湖区红岗路1032号特检大厦211 联系人: 陈先生 电话：0755-25923433 |
| 3 | 2.2 | 招标代理机构 | 深圳市中正招标有限公司 |
| 4 | 3.1 | 资金来源 | ☑预算内资金/□预算外资金/□自筹资金/☑其它资金 |
| 5 | 4.7 | 投标人资格要求 | 1、须是深圳市政府采购中心注册的供应商，注册网址http:// cgzx.sz.gov.cn /（以招标代理机构从深圳市政府采购网集中查询结果为准，投标人无须提供证明材料）； 2、 须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（须提供合法有效的营业执照或法人证书等证明材料的扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查）； 3、近三年内(投标人成立不足三年的从成立之日起算)无行贿犯罪记录（须按招标文件第四部分投标文件格式1中的《政府采购投标承诺函》提供原件）； 4、投标人须自行承诺：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他投标供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（须按招标文件第四部分投标文件格式1中的《政府采购投标承诺函》提供原件）； 5、投标供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。由招标代理机构查询，供应商无需提供证明）； 6、本项目不接受进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。相关内容以“财库【2007】119号文”和“财办库【2008】248号文”的相关规定为准）； 7、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。 （投标人资格证明文件详见投标文件格式1） |
| 6 | 6.1 | 踏勘现场 | 无 |
| 7 | 14.1 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 8 | 15.2 | 投标保证金 | 无 |
| 9 | 16.1 | 投标预备会 （答疑会） | 无 |
| 10 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本1份，副本 4 份，投标文件备份光盘1份。 |
| 11 | 18.8 | 开标 | 时间：2020年07月13日14：30时（北京时间） 地点：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦9楼中正招标公司会议室 |
| 12 | 19.2 | 投标截止时间 | 2020年07月13日14：30时（北京时间） |
| 13 | 26.5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 32.1 | 履约保证金 | 按采购人合同规定执行 |
| 15 | 33.1 | 中标服务费 | 招标代理机构按中标金额的一定比例（详见34.2）向中标人收取。 |
| 16 |  | 采购控制金额 | 总价：人民币柒拾玖万元整（￥790,000.00） |

## 投标人须知前附件

本章是本招标文件中涉及的所有无效标情形的摘要，除法律法规另有规定外，投标文件的其他任何情形均不得作无效标处理。招标文件中有关无效标与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、资格核查

1、 投标人的资格不符合招标文件要求或资格证明文件提供不全。

二、符合性审查

2、 投标人提供的投标文件数量不符合招标文件要求。

3、 投标文件未按照招标文件要求制作、密封和标记。

4、 投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

5、 招标项目完成期（交货期）未满足招标文件要求的。

6、 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

7、 投标报价有严重缺漏项的。

8、未实质性响应招标文件要求的。

9、未按招标文件所提供的样式填写《投标函》。

10、有一项带★的指标未响应或不满足要求。（如有带★号条款）

11、将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

12、投标人低于成本报价竞标的。

13、 投标违规行为：如以他人名义竞标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的。

14、投标文件附有采购人不能接受的条件。

15、投标总价或控制单价超过采购控制金额（最高投标限价）的。

16、 法律、法规规定的其他情形。

## 投标人须知

（招标文件中与“疫情防控期间工作调整通知”相冲突的内容，以“疫情防控期间工作调整通知”为准。）

Ａ  说  明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于投标人须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所叙述项目的货物、工程及服务采购。

1.2  上述采购按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《深圳经济特区政府采购条例》及有关招投标法规、规章、规定通过招标来择优选定投标人。

2. 定义

2.1  “采购人”系指前附表第2项所述。

2.2  “招标代理机构”系前附表第3项所述。

2.3  “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的供应商。

2.4  “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的设备及材料。

2.5  “工程”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的设备及材料的安装。

2.6  “服务”系指招标文件规定卖方须承担设计和其它类似的义务。

3. 资金来源

3.1  采购资金通过前附表第4 项的方式获得，并用于采购合同下的合格支付。

4. 合格的投标人

4.1  具有独立承担民事责任的能力。

4.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.4  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.5  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.6  法律、行政法规规定的其他条件。

4.7  符合前附表第5项规定的条件。

4.8  联合体投标

4.8.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。是否允许联合体投标以《投标人须知前附表》中的规定或说明为准。

4.8.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）投标联合体各方必须有一方先行注册成深圳市政府采购中心供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在采购公告中明示。

（5）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。对于招标公告对投标人某一资格有要求的，按照联合体各方中最低资质等级确定联合体的资质等级；联合体各方的不同资质可优势互补。

（6）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（7）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，该共同投标协议应作为投标文件不可缺的组成部分；

（8）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（9）联合体的各方应当共同推荐一联合体投标授权代表，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书应作为投标文件不可缺的组成部分；

（10）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（11）本次招标中“投标人”一词亦指联合体各方，《投标人须知前附表》另有规定或说明的除外。

5. 投标费用的承担

5.1  无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.  踏勘现场

6.1  招标代理机构将按前附表第6项的规定，组织投标人对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6.2  采购人和招标代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人和招标代理机构现有的能使投标人利用的资料。采购人和招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3  投标人及其人员经过采购人和招标代理机构的允许，可为踏勘目的进入采购人的现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场面造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.4   如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，采购人将予以支持，费用自理。

Ｂ　招标文件说明

7. 招标文件的构成

7.1  招标文件是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。招标文件由下述部份组成：

（1） 投标邀请书；

（2） 投标人须知；

（3） 合同条款及前附表；

（4） 招标项目要求；

（5） 投标文件格式；

（6） 附件

8.  招标文件的澄清及修改

8.1  投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止日5日前按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标代理机构。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

8.2  在投标截止日3日前，招标代理机构可依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。

8.3  为了使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

8.4  招标文件的修改将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

Ｃ  投标文件的编写

9. 投标语言及计量单位

9.1  投标文件及投标人和招标代理机构就投标交换的文件和往来的信件，应以中文书写。

9.2  除在招标文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10. 投标文件的组成

10.1  投标文件应包括下列部分：

10.1.1 开标信封：装有“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”和“开标一览表”

单独密封的信封。

10.1.2 投标文件第一册：

（1）目录（第一册）；

（2）投标人资格证明文件；（格式1）

10.1.3 投标文件第二册：

（1）目录（第二册）；

（2）评标指引表

（3）投标函；（格式2）

（4）评分中涉及的承诺及声明函；（格式3）

（5）报价表；（格式5）

（6）技术规格；（格式6）

（7）交付进度；（格式7）

（8）售后服务和质量承诺；（格式8）

（9）投标人资格声明； （格式9）

（10）偏离表；（格式10）

（11）招标文件要求的其他资料或投标人认为需要补充的资料；（格式11）

（12）产品样品或产品样板（本项目不需要）。

11. 投标文件格式

11.1  投标文件必须毫无遗漏地包括本须知第10条规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

12. 投标报价

12.1  投标报价应为到指定地点价，以人民币为结算单位。

12.2  投标人应在招标文件所附的“开标一览表”（格式4）和“报价表”（格式5）上写明投标单价和投标总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，招标代理机构不接受有任何选择的报价。

12.3  此报价作为评标委员会评标标准，但不能限制采购人以其它方式签订合同的权力。

13. 投标人资格的证明文件

13.1  投标人必须提交证明其有资格进行投标，和中标后有能力履行合同的证明文件（格式1与格式9），作为投标文件的一部份。

14. 投标有效期

14.1  投标文件的有效期按前附表第7项规定。

14.2  特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标代理机构既不要求也不允许其修改投标文件。

15. 投标保证金

15.1  以下有关投标保证金的条款仅适用于需要缴纳投标保证金的项目。是否需要缴纳投标保证金以《投标人须知前附表》中的规定或说明为准。

15.2  投标人应向招标代理机构提交一笔不少于前附表第8项所规定的投标保证金，以到账为准。

15.3  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

15.4  投标保证金应以支票、汇票、本票或招标机构能够接受的银行保函等其它非现金形式提交。（注：必须从投标供应商基本账户转出，否则其投标无效。）

15.5  未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

15.6  未中标的投标人的投标保证金，招标代理机构将在中标通知书发出且收到投标人的《投标保证金退还申请表》后5个工作日内退还。

15.7  中标方的投标保证金，招标代理机构将在中标方签订合同并支付中标服务费后5个工作日内退还。

15.8  发生以下情况投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（3） 投标人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标；

（4） 如果中标方未能做到：

按本须知第32条规定签订合同；或

按本须知第33条规定提供履约保证金；或

按本须知第34条规定缴纳中标服务费。

（5） 法律法规规定的其它情况。

16. 投标预备会（答疑会）

16.1  投标预备会（答疑会），如招标代理机构认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表第9项规定的或招标代理机构另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标代理机构主持的投标预备会。

16.2  投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题。

16.3  投标人提出的与投标有关的任何招标问题须以书面形式给招标代理机构。在投标预备会上，招标代理机构将做出澄清和解答。

16.4  招标代理机构在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第8.2、8.4款规定执行。

16.5  未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

17. 投标文件的份数和签署

17.1  投标文件数量按前附表第10项所述。

17.2  为了便于投标文件保存，需提交一份投标文件备份光盘。

17.3  投标文件正本及开标一览表须打印，并经法定代表人或其授权代表签字和盖章，投标文件的副本可采用正本复印件。

17.4  除投标人对错处做必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字和盖章。

17.5  电报、电话、传真形式的投标概不接受。

17.6  投标文件不符合上述规定，为无效投标。

Ｄ   投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1须在每一份投标文件封面上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

18.2投标文件第一册（包含一份正本和四份副本）单独密封，并正确标明“第一册”；投标文件第二册（包含一份正本和四份副本）单独密封，并正确标明“第二册”。

18.3投标人应将投标文件备份文件光盘单独密封于一信封，在信封上注明“备份光盘”。

18.4 将按本须知第18.2、18.3款密封好的“第一册”、“第二册”和“备份光盘”一起封装在一个外层包封中，同时还应：

(1) 写明招标代理机构名称；

(2) 注明下列识别标志：

a.  招标编号；

b.  项目名称；

c.  投标人名称；

d.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

18.5  投标人应将“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”和“开标一览表”单独密封于一信封，在递交投标文件时单独交与招标代理机构，在信封上应：

(1)  写明招标代理机构名称；

(2)  注明下列识别标志：

a.  招标编号；

b.  项目名称；

c.  投标人名称；

d.  注明：“开标一览表”和“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”

e.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

18.6  除了按本须知第18.4、18.5款所要求的识别字样外，在所有投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知第20条宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回；

18.7  如果投标文件没有按本投标须知第18.1至18.6款规定加写标记和密封，招标代理机构将拒收或者告知投标人，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

18.8  所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

18.9  投标文件需由专人送交。投标人应按本投标须知第18.1至18.8款中的规定进行密封和标记后，将投标文件按照前附表第11项中注明的地址送至招标代理机构。

18.10  投标人按招标文件要求如需提供实物，应随投标文件一起递交。

19. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

19.1  递交投标文件的地点与开标仪式的地点相同。

19.2  所有投标文件都必须按招标代理机构在前附表第12项中规定的投标截止时间之前送至招标代理机构。

19.3  出现第8.3款因招标文件修改或其他原因推迟投标截止时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

19.4  招标代理机构在投标截止时间前30分钟开始接收投标文件。

20. 迟交的投标文件

20.1  招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤销

21.1  投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

21.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按本须知第17条和第18条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

21.3  投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.4  投标人不得在开标时间起到投标文件有效期满前撤销投标文件。

Ｅ   开标和评标

22. 开标

22.1  招标代理机构在前附表第11项规定的时间和地点公开开标。

22.2  所有投标人法定代表人或授权代表都须按时参加开标会，否则不接受其投标。

22.3  开标时，招标代理机构将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为下面几点并做好唱标记录。

22.3.1  核对法定代表人或其授权代表身份证明，若不能提供相应的身份证明或不相符，则视为无效投标。

22.3.2  投标文件中“开标一览表”的内容。

22.3.3  招标代理机构认为合适的其他内容。

23. 评标委员会

23.1招标代理机构将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

23.2 评标期间，投标人应由法定代表人或其授权代表参加询标。

23.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24. 对投标文件的审查和响应性的确定

24.1  招标机构就投标文件中的资格证明文件等内容对投标供应商进行资格核查：

24.1.1招标机构就投标文件中的资格证明等内容对投标供应商进行资格核查，核查不合格的，认定其投标无效。

24.2  评标委员会将审查投标文件：

24.2.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

24.2.2  错误的修正（次序排先者优先）：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.2条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.2.3  在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明或声明文件”审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.2.4  评标委员会将确定每份投标是否对招标文件的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.2.5  评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于招标文件和投标文件本身而不靠外部证据。

24.2.6  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

24.2.7  评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.2.8  根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

25. 投标文件的澄清

25.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3  根据本须知第24.2.2条，凡属于评标委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

26. 评标方法和详细评审

26.1 评委会将按照本须知第24条规定只对确定为实质上响应的投标文件进行评价和比较。

26.2 评标的基础应是本须知第12条规定的投标报价。

26.3 评标委员会将对低于成本价格的投标作无效投标处理。

26.4 评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

26.4.1 评标信息表

| 类别 | 评分项目 | 最高分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标（J） （总分43分） | 技术保障措施 | 3 | 在投标文件中详细说明技术保障措施（包括技术团队和技术方案），根据投标文件对招标文件的响应程度打分；优3分，良2分，中1分，差不得分。 |
|  | 技术规格偏离情况 | 40 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分40分，未响应的参数按负偏离扣分。带▲的重要参数每负偏离一项扣5分，其他一般参数每负偏离一项扣3分，正偏离不加分。扣完为止。 （根据技术参数要求提供相关证明文件，未提供或提供的证明文件不符合要求的均视为负偏离。对于《技术规格偏离表》中投标技术响应与偏离情况填写不一致的，评委会可按负偏离处理。对于不同货物的技术要求中的相同项不满足时按一项不满足进行扣分，不对某一项技术要求重复扣分。） |
| 价格标（G） （总分30分） | 投标总价 | 30 | 得分按以下公式计算：得分=Z/ Sn×30 其中： Z ----评标基准价，指通过资格性审查和符合性审查且投标价格最低的投标报价。 Sn ----指通过资格性审查和符合性审查的投标报价。 注：对于符合“26.4.3评标优惠政策”的投标，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 商务标（S） （总分27分） | 商务需求偏离情况 | 5 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据其中免费保修期内售后服务条款响应情况进行打分。全部满足得满分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 投标人同类业绩情况 | 5 | 投标人近三年（2017年1月1日至招标公告发布之日止）具有同类业绩的，每个有效业绩得1分，满分5分。提供有效业绩合同复印件或扫描件并加盖投标人公章，原件备查。 |
|  | 配备团队和售后服务 | 5 | 根据招标文件需求，配备完善的人员团队，提出完整而切实可行的售后服务方案。包括售后服务方案、售后人员及联系方式、服务响应时间等进行综合评价。 （1）技术人员队伍配备结构合理、经验丰富，且售后承诺的服务内容周到、齐全，满足项目需求，得5分； （2）技术人员队伍配备基本合理，具有类似项目经验，且服务内容较基本齐全，基本满足项目需求，得3分； （3）技术人员队伍配备不合理，基本无经验，且服务内容不齐全，不满足项目需求，得1分. |
|  | 诚信 | 5 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人参与政府采购活动在诚信管理中受过主管部门通报处理且仍在实施期限内的本项不得分，否则得满分。 （须提供《诚信承诺函》，按招标文件格式要求提供，否则不得分。存在不诚信情况的应不提供该承诺函并如实说明情况，如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。） |
|  | 履约 | 2 | 近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心有履约评价为差的记录，本项不得分，否则，得满分。投标人对履约评价情况须自行承诺，如有提供虚假资料将上报主管部门处理。未提供承诺函不得分。 |
|  | 疫情防控 | 5 | 根据《深圳市政府采购中心 深圳市财政局关于印发《深圳市政府采购落实支持企业复工复产政策的实施细则》的通知》（深府购[2020]24号）的要求，投标人参与政府采购活动按以下方式评分： 1、纳入全国性名单或地方性名单的疫情防控重点保障企业，直接参与深圳市政府采购投标的，提供至少一项自身属于重点保障企业的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章（名单查询网页链接、名单网页截图、政府部门出具的文件或者企业享受重点保障企业优惠政策的其他证明文件均可），得3分； 2、未裁员或裁员率低于20%的企业，即投标前一个月实际参加社会保险（至少包括养老保险）的员工人数（含免缴或延期缴纳社会保险人数）不低于2019年12月同口径人数80%（含）的企业，视为稳岗企业，提供自身符合稳岗企业条件的承诺函（格式自拟，加盖投标人公章）的，得2分。 （投标人提供虚假承诺的，将做无效投标处理，涉嫌存在违法违规行为的，依法报主管部门处理处罚。） |
| 总得分（N） 总分100分 |  | 100 | N=J+G+S |

26.4.2本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

26.4.3评标优惠政策：

① 进入《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》或《深圳市政府采购循环经济产品（服务）目录》的投标产品，对属于该清单或目录中的产品，根据该投标产品报价给予   10  %的价格扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。（需按投标文件格式部分“列入政府优先采购清单的投标产品一览表”的要求提供证明材料，否则不予价格扣除）

② 对于小型/微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位给予投标报价  10  %（6%-10%）的价格扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。（须按招标文件的投标文件格式部分的要求提供证明材料，否则不予价格扣除）。投标人同时满足小型/微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

③ 联合体各方均为小型/微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的，联合体视同为小型/微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位享受   %（6%-10%）的价格扣除。联合协议中约定小型/微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体____% （2%-3%）的价格扣除。（本项目不接受联合体投标）

26.5综合以上分析比较按前附表第13项所述的评标方法，评委会将按照招标文件规定的各项因素对各投标文件进行量化打分并加权汇总，对各评委的评标总分取算术平均值确定该投标人的评标总得分(精确至小数点后二位)。评标总得分最高者将被推荐为中标人，并作出评标结论。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术服务优劣顺序排列（即按技术标得分由高到低顺序排列）；以上均相同的由评标委员会抽签推荐中标人。

27. 评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

28. 保密及其它注意事项

28.1  评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

28.2  评标期间，评委会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部份。

28.3  在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.4  为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

28.5  评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

Ｆ　　授予合同

29．合同授予标准

本项目采购合同授予本须知26.5款所确定的中标人。

30. 中标通知

30.1  招标代理机构在发出《中标通知书》之前，将中标结果通过政府采购指定网站进行公示。中标结果公示期满无异议或者异议不成立的，招标代理机构将发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

30.3  中标人向招标代理机构支付中标服务费后，招标代理机构发出《中标通知书》。

31. 授予合同时变更数量的权力

31.1  采购人在签订合同时，有权对招标文件中列明的货物或服务的数量，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少。

32. 签订合同

32.1  中标人应按《中标通知书》或按采购人指定的时间、地点与采购人签订合同。中标人如不按规定与采购人签订合同，则不予退还其交纳的投标保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报。

32.2  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.  履约保证金

33.1  中标人须按招标文件的规定或根据合同的规定向采购人提交履约保证金。

34. 中标服务费

34.1  中标服务费按前附表第15项所述。

34.2  中标服务费金额按下列方法计算：（根据费率计算后下浮10%）

|  | 工程招标 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
| 100-500 | 0.70% | 1.10% | 0.80% |
| 500-1000 | 0.55% | 0.80% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.35% | 0.50% | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.20% | 0.25% | 0.10% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1、中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某货物类项目中标金额为6000万元，计算中标服务费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4 +20+2.5＝32.4（万元）

# 第二部分

# 合同条款

合同条款

1. 定义

1.1  “采购人”是指(采购人法定名称)，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.2  “卖方”是指(卖方法定名称)，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.3  “合同”是指本文件及附件中的所有部分。

1.4  “合同价格”是指当运杂费用由卖方负担时，其合同单价栏标定的价格即为合同价格。

当运杂费用由采购人负担时，合同单价栏标定的价格加运杂费用的平均单价即为合同价格。

1.5  合同“生效日期”是指合同条款中约定的“有效期限”。

2. 适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

3.1  产品的技术规格按投标文件。

3.2  产品的适用标准为中华人民共和国国家标准。

4.  供货时间

  - 合同约定的交(提)货时间按合同条款前附表第1项规定。

4.2  交(提)货时间的变更：供需双方因需要而变更材料的交(提)货时间，须在合同约定的交(提)货时间前   日通知对方，并且要得到对方的书面认可。

5.  供货数量

5.1  按货物需求一览表。

6.  合同期限

6.1       年。即     年   月   日起至     年   月   日止。

7.  合同价格

7.1  供货价格为闭口价，合同价格不因出厂价、税率、铁路、公路、水路的运输价格的调整而发生变化。

7.2  合同价格为             元（大写）                元（小写）。

8.  交(提)货地点和方式：

8.1  交（提）货地点按合同条款前附表第2项规定。

8.2  卖方送货：即卖方按照合同交货期的约定在接到采购人的通知后_____日，由卖方承运至合同约定的地点分批(或一次)交货，双方现场验收、交接。

8.3  如供需双方其中一方由于需要变更交(提)货地点和方式时，须在合同约定交(提)货时间_____日前通知对方并需得到对方的书面认可，否则应按原合同执行。

9.    包装标准、包装物的供应与回收。

9.1   包装标准按国家标准的有关规定进行包装。

9.2   包装物由卖方提供，不回收。

10.   结算方式及期限

10.1  结算方式：

10.1.1  按合同约定凭采购人验收检验单按合同 价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票(商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款)结算。

10.2  结算期限

10.2.1  付款方式：按合同前附表第3项规定。

11.    违约责任

11.1   卖方的违约责任

投标人在签订供货合同后，在履行期间违约，除按履约保函的条件及责任办理外，还应承担下列违约责任：

11.1.1  逾期交货，每迟交一天从货款中扣除货物总价的       %的。

11.2   采购人的违约责任

11.2.1  采购人中途退货，应向卖方偿付退货部分货款_____%的违约金。

11.2.2  采购人未按合同约定的时间逾期向卖方付款，应按照中国人民银行有关延期付款的约定向卖方偿付逾期付款的滞纳金。

11.2.3  采购人违反合同的约定拒绝收货，应承担卖方由此所造成的损失。

12.  不可抗力条件及处理办法：

12.1  不可抗力条件：

是指签约双方中的一方由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地震等不可抗力事件影响合同的执行。

12.2   不可抗力的处理办法：

12.2.1   受事件影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事件的情况以电传或传真通知另一方，并在14日内以航空挂号信件将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认。

12.2.2   如不可抗力事件延续到20日以上时，双方应通过友好协商解决合同继续履行的问题。

12.2.3   发生事件的一方应始终采取一切合理的措施以减少由于不可抗力所导致的拖期。

12.2.4  当不可抗力事件消除后，受事件影响的一方应尽快以电传或传真通知另一方，并以航空挂号信证实。

13.   仲裁

13.1  因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，则应提交仲裁机构解决。

13.2  仲裁地点：深圳市；仲裁机构：           。

14.    因违约终止合同

14.1   发生下列情形时，采购人可在不影响对违反合同所作的任何其它补救措施的条件下，用书面违约通知的形式通知卖方，终止全部合同或部分合同。

14.1.1  卖方未能在合同约定的时间内，未能在采购人同意的延长期内提交全部材料或提供服务。

14.1.2  卖方未能履行合同约定的责任。

15.    转让和分包

15.1   本合同不允许进行转让或分包。

16.    法定语言和计量单位

16.1   合同应使用中文语言书写，双方来往的与合同有关的信函和其他文件也应用中文书写。发生歧义时，以中文为准。

16.2  除技术规范中另有规定外，所有计量单位均采用公制。

17.   合同生效及其它

17.1  合同生效要具备下列条件：

17.1.1  双方有关单位的批准合同(如果需要)；

17.1.2  采购人收到卖方提交的履约保函；

17.1.3  本合同于_____月_____日由双方法定代表人或授权委托人签字。

18.   本合同附件_____至_____为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

19.   对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意以后，双方授权代表签署书面文件并按《深圳经济特区政府采购条例》规定报批，经有关部门批准后作为本合同的组成部分并具有同等效力。

20. 除本合同约定的责任和义务外，双方任何一方都不承担任何其他责任和义务。

21.  其它

由采购人根据需要提出。

# 第三部分

# 招标项目要求

招标项目要求

本招标项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

一、项目概述

深圳市特种设备安全检验研究院阀门中心建设本年度拟购置安全阀型式试验装置（空气系统）的流量测量仪器——质量流量计，两台。预算金额79万。

二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 采购控制金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量流量计 | 2 | 台 | 79 | 拒绝进口 |

注：1、 如同时有两家或两家以上（均为制造商的合法代理商）通过资格审查及符合性审查的合格投标人所投产品相同品牌的，按一家投标人计算，在此种情况下，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由报价相对最低的获得中标人推荐资格；评审得分及报价均相同的由技术评分相对最高的获得中标人推荐资格；以上均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

3、备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

4、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库【2007】119号文”和“财办库【2008】248号文”的相关规定为准。

三、具体技术要求

安全阀型式试验装置空气系统拟购置质量流量计两台，分别为DN200PN100和DN80PN100。质量流量计具体参数需求如下：

★1、仪器测量使用工况参数需求

| 序号 | 公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | 工作温度 | 测量介质 | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN200 | PN100 | 0.1-9MPa | -20-200 | 空气 | 法兰 |
| 2 | DN80 | PN100 | 0.1-9MPa | -20-200 | 空气 | 法兰 |

2、质量流量计技术要求

★2.1  质量流量计采用科里奥利双弯测量管，测量管材质为不锈钢或合金（如优先采用Hc）以上材料，传感器壳体材质为不锈钢或合金以上材料。

★2.2  测量精度不低于0.35级；保证测量精度的量程比≥20:1；

★2.3  测量范围：DN80不低于80t/h;DN200不低于350t/h;

▲2.4  测量重复性：优于0.2%（包括重复性、线性和滞后的综合效应）；

▲2.5  零点稳定性：DN80：<4.0kg/h；DN200：<32kg/h；

2.6  温度变化对传感器零点影响不大于：0.00075%FS/℃；过程温度满足-70℃~+230℃

2.7  压力变化对质量流量的影响不大于： 0.0055%/bar；

2.8  防护等级IP67 EN 60 529；

★2.9  质量流量计的转换器为一体型转换器，带就地显示；

2.10  测量功能有质量、密度、温度、体积流量等；

▲2.11  输出信号：4-20mA / 脉冲 / 状态；

2.12  供电电源：12-24VDC。

2.13  最大管线工作负载：DN80：99kN；DN200：300kN

2.14  基于CE的电磁兼容性（EMC）：Namur NE 21/ 5.95；2004/108/EC(EMC)；2006/95/EC；

▲2.15  具有制造单位或第三方机构出具的流量计壳体强度报告或证书。提供报告或证书复印件加盖投标单位公章，原件备查。

2.16  为方便流量计的安装，需配备相应的与流量计连接配对的法兰。

3、保修条款按国家相关标准执行，售后服务响应时间小于24小时。

四、商务要求

1、交货期及交货地点

1.1  交货期：签订合同后60天内。

1.2  交货地点：采购人指定地点。

2、由投标人所投设备生产厂商派专业技术工程师到用户现场对设备进行免费安装、调试，并确保输出信号接入原有测量系统后能正常运行，考虑到工程工期问题，安装调试服务期限为五年内提供一次。

3、设备验收标准以出具国家级检定机构的检定/校准证书为准，设备验收合格后，由技术人员在用户工厂免费对设备操作、维修、人员进行相关的基本操作、维修及软件应用的工艺技术培训。使操作人员和维修人员达到独立正确操作设备，并能判断故障及简单维修的培训效果。

4、保修期：双方终验收签字之日计算保修期，保修期为1年。

5、在设备保修期内，对设备及工装出现的各类故障会及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，将及时免费更换。当发生重大故障时，在故障解决以后保修期可适当延长，具体时间由双方协商决定。

6、设备保修期内，出现故障造成用户停工, 将在24小时内响应用户的维修要求并于48小时内到达用户现场。

7、在保修期过后，仍会提供广泛的技术支持和价格优惠的设备备件供应。

备注：1、加注“★”的条款要求为不可偏离项，如不满足或负偏离将导致其投标无效。

2、加注“▲”的条款要求为重要技术参数，如不满足或负偏离将按投标人须知26.4的评分细则进行扣分。

# 第四部分

# 投标文件格式

投 标 文 件

（第一册）

项 目  名 称：

法定代表人或

委 托 代理人：

投   标   人：

日        期：              年         月         日

## 投标文件格式（第一册）

目    录

一、目录

二、投标人资格证明文件（格式1）

### 格式1  投标人资格证明文件

1、营业执照或法人证书等组织登记证明材料（复印件或扫描件）

2、法定代表人证明书原件

3、法定代表人授权委托证明书原件（法定代表人投标时不需提供）

4、深圳市政府采购中心注册的供应商（以深圳市政府采购中心网站查询结果为准，投标人无需提供证明文件）

5、政府采购投标承诺函原件（详见格式《政府采购投标承诺函》）

6、其他

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章，原件备查。

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

单位名称：（公章）：

日期：         年     月       日

法定代表人授权委托证明书格式

深圳市中正招标有限公司：

现委派  （姓名、职务） 参加贵公司组织的  （招标项目名称、编号） 招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：                性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

邮编：

通讯地址：

电话：

单位名称：（公章）

法定代表人：（签章）

年    月   日

注：法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书除装订于投标文件中外，还须另置一份按“投标人须知”18.5项要求单独密封。

政府采购投标承诺函

深圳市中正招标有限公司：

我单位承诺：

1、近三年内(投标人成立不足三年的从成立之日起算)无行贿犯罪记录。

2、我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3、我单位与其他投标供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4、我单位本次投标非联合体投标，且不将本项目非法转包、分包。

5、我单位为本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

6、我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月     日

投 标 文 件

（第二册）

项 目  名 称：

法定代表人或

委 托 代理人：

投   标   人：

日        期：              年         月         日

## 投标文件格式（第二册）

目    录

- 目录

- 评标指引表

- 投标函（格式2）

- 评分中涉及的承诺及声明函（格式3）

五、开标一览表（格式4）

注：此表应与“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”一起密封于一信封，在递交投标文件时单独交与招标代理机构。

六、报价表（格式5）

七、技术规格（格式6）

八、交付进度（格式7）

九、售后服务和质量承诺（格式8）

十、投标人资格声明（格式9）

十一、偏离表（格式10）

十二、其他招标文件要求的资料或投标人认为需要补充的资料（格式11）

评标指引表

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 符合性审查指引（参见投标人须知前附件） |
| --- |
| 序号 | 符合性检查项目 | 说明 | 起止页码 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 综合评分指引（参见评标方法和详细评审） |
| 评分类别 | 评分项目 | 分值 （或权重） | 对应章节 | 起止页码 |
| 价格部分 | 《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》或《深圳市政府采购循环经济产品（服务）目录》中列示的产品，或小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位证明等 ，详见26.4.3评标优惠政策 |  |  |  |
| 商务部分 | 1.…… |  |  |  |
|  | 2.…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 技术部分 | 1.…… |  |  |  |
|  | 2.…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

### 格式2   投 标 函

深圳市中正招标有限公司：

我们收到你们组织的 （招标项目名称） 招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目 （招标编号）  招标的有关活动，并投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1．我方愿以《开标一览表》中填写的投标总价并按照招标文件中的一切要求，承担上述项目的全部工作。

2．我方提交的投标文件为：投标书正本一份，副本四份，光盘一份。

3．如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4．我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料，且所递交的投标文件在投标有效期（即90天）内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤销投标文件，贵司有权无条件不退还本司已提交的投标保证金。

5．我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。

6．我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7．我们同意招标文件之规定，遵守有关招标的各项规定。

8. 我们同意中标后向招标代理机构支付招标文件要求数额的中标服务费。

9．所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单    位： （盖章）

授权代表或法定代表人： （签字）

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

联 系 人：

年    月    日

格式3　 评分中涉及的承诺及声明函

诚信承诺函

深圳市中正招标有限公司：

我公司承诺，根据《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》相关规定，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我司自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

我公司承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年     月     日

#### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加________单位的________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         (请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：________

日期：________________

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，则不需要在投标文件中提供本《中小企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，在投标文件中没有提供本《中小企业声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

#### 监狱企业证明文件要求

属于监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：________

日期：________________

备注：填写前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，则不需要在投标文件中提供本《残疾人福利性单位声明函》；若符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，但在投标文件中没有提供本《残疾人福利性单位声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

#### 列入政府优先采购清单的投标产品一览表

| 序号 | 投标产品名称 | 规格及型号 | 该投标产品报价及占投标总价的比例 | 属于优先采购清单的类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 投标单价（元） | 投标合计报价（元） | 占投标总价的比例（%） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人的投标产品若不属于招标文件“投标人须知 26.4.3评标优惠政策”中①所述的清单或目录范围内，则无需填写该表。

2. “该投标产品报价及占投标总价的比例”栏中须准确填报该投标产品的投标单价、数量、投标合计报价及占投标总价的比例。

3. “属于优先采购清单的类别”栏中填写“《节能产品政府采购品目清单》”、“《环境标志产品政府采购品目清单》”（以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）最新一期查询结果为准）或《深圳市政府采购循环经济产品（服务）目录》。

4. 对上表所列属于品目清单范围的产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，以及相应的品目清单/目录，并显著标识投标产品所处位置。提供以上证明材料的扫描件或复印件加盖投标人公章，提供的证书若存在不齐全、已过有效期或其他未被评标委员会接受的瑕疵将不予认可。

#### 履约评价情况承诺函

致：深圳市中正招标有限公司

我公司承诺在投标截止日前三年内，于深圳市政府采购中心项目履约情况现场抽检结果中，履约评价未有评价为“差”，如若投标文件与实际情况不符，我司自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标单位名称：            （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

年   月   日

格式4   开标一览表

招标项目名称：

招 标 编 号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 交货期（日历日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 签订合同后 天内 |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标总价为全包价，包括设备的价款（含税）、安装调试、售后服务、运输装卸、保险费等一切费用。

3、“交货期” 指合同生效后，中标方将全部货物运抵并安装调试完成，经验收合格，正式交付用户使用所需的时间。

4、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖投标人公章。

5、此表毋需装订于正副本内，应按“投标人须知”18.5项要求，与“法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书”一起单独密封提交。

### 格式5   报价表

# 1   报价要求

1.1  所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

1.2  报价为包干价，包含但不限于设备的价款（含税）、安装调试、售后服务、运输装卸、保险费等一切费用。

1.3  此表应经法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

（一）报价总表

| 序号 | 项目内容 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备报价（含税） |  |  |
| 2 | 安装、调试 |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |
| 4 | 运输装卸 |  |  |
| 5 | 保险费 |  |  |
| 6 | ...... |  |  |
| 投标总价（元） |

备注：1、本表根据“第三部分招标项目要求“ 的“采购清单”填写，供应商可根据项目具体情况对各分项内容进行调整。

2、投标总价应为以上各分项价格之和。

（二）分项价格表

招标项目名称：

招 标 编 号：

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 制造厂商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 是否为进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计（即投标总价；币种：人民币；单位：元）： |

注：1. “分项价格表”应根据“第三部分招标项目要求“ 的“采购清单”填写，本表格不得修改（续行除外）。若所投产品属于定制类的非量产货物或无具体品牌型号的货物，可以不填写品牌、型号等信息，但应当标注投标产品为定制产品。

2、投标人必须对照进口产品的规定明确其投标产品是否为进口产品。

3、投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和表中单个采购条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致无效投标。

4、开标一览表中的投标总价应该与本表中的投标总价一致。

5、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

（三）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年      月     日

### 格式6  技术规格

1、对投标产品的整体描述（包括采用文字、表格等形式）。

2、投标产品的技术规格、性能特点说明等（包括所投产品彩页及详细资料等）

3、技术保障措施

4、其它

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年      月     日

格式7  交付进度

货物交付进度表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 日期 | 交付地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

安装调试进度表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 日期 | 安装调试地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年       月      日

格式8  售后服务和质量承诺

1、售后服务部门机构及人员配备、技术力量情况

2、投标产品的质量保证期

3、故障或技术支持响应时间及维修维护方案措施

4、技术服务计划

5、备/配件支持计划

6、非保修期维修费用收取标准

7、售后服务承诺：针对本项目具体的售后服务承诺

8、其它

### 格式9  投标人资格声明

1、投标人资格声明；

2、投标人基本情况简介，包括但不限于依法纳税和社会保障资金良好记录等；

3、 投标人认为有必要提供的其他文件。

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖投标人公章

投标人资格声明

1、名称及其它情况：

⑴、名称：

⑵、地址：

⑶、成立和/或注册日期：

(4)、企业性质：

2、近三年主要客户的名称和地址：

名称和地址                             项目名称

3、近三年的营业额：

年份                国内                    国外                  总额

4、有关开户银行的名称和地址：

5、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我愿遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位名称：

授权代表或法定代表人签字：

授权代表的职务：

电话：

传真：

公章：

日期：

格式10  偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注明：1、投标人应将本招标文件第三部分“招标项目要求”中的“三、具体技术要求”响应情况一一如实填写并说明偏离情况； “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

商务条款偏离表

| 序号 | 目录 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注明：投标人应将本招标文件第三部分“招标项目要求”中的“四、商务要求”响应情况一一如实填写并说明偏离情况；“偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标单位：（盖章）

授权代表或法定代表人：（签字）

年      月     日

格式11  招标文件要求的其他资料或投标人认为需要补充的资料

投标人须按要求编制投标文件，提供的内容要详细、真实、可靠。若提供的资料不齐，将导致扣分；若严重缺项、漏项，其投标将被拒绝。

注：如需提供补充资料，本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

# 第五部分

# 附  件

附件1（此附件无需放入投标文件中）

履约保证金

银行保函格式

(买方名称)：

本保函是为(卖方名称)(以下简称卖方)于     年    月    日与(买方名称)(以下简称买方)签订的第(合同编号)号供货合同而提供的履约担保。

(银行名称)以及他的继承人和受让人无条件地、不可撤销地约束本行，一旦收到(买方名称)书面提出卖方不能履行合同约定，发生下列违约条件之一的通知时，我行保证付给(买方名称)金额为          万元人民币的保证金。

(一)违约条件：

·在合同有效期内，卖方拒绝履行合同；

·在合同有效期内，卖方未经买方同意，变更供货合同的主要条款；

·产品质量在质保期内，经省级质量检验、监督机关鉴定产品质量发生问题；

(二)在合同执行期间，供需双方发生了纠纷，履约保函有效期限可延长到纠纷得到最终解决完毕后。

(三)本保函自开立之日起有效，在接到买方的《验收合格的通知》后7日内予以退还。

(卖方银行名称)：      (公章)

签发人签字：

# Text boxes

元）元

万

(

额

金

标

中

率

费

型

类

务

服

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

深 圳 市 中 正 招 标 有 限 公 司

SHENZHEN ZHONGZHENG TENDERING CO.,LTD.