## Sheet2
深圳大学附属实验中学劳动基地建设工程量清单报价
序号 | 项目名称 | 材料及工艺要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合 价 （元） | 备注
1 | 原有植物清理 | 1.原有绿植铲除，装袋。 2.垃圾人工搬运至地面层。 3.清理至政府指定位置处理，运距自行考虑。 | 项 | 1
2 | 原有泥土清理 | 1.原有泥土铲除，装袋。 2.余泥渣土人工搬运至地面层。 3.清理至政府指定位置处理，运距自行考虑。 | 项 | 1
3 | 原有钢架及安全围网拆卸 | 1.原有钢架及安全围网保护性拆卸，按类别堆放。 2.破损部分分解，装袋。 3.垃圾搬运至地面层。 4.清理至政府指定位置处理，运距自行考虑。 | ㎡ | 312.5
4 | 原有混泥土反坎拆除 | 1.原有反坎拆除，建筑垃圾袋装。 2.建筑垃圾人工搬运至地面层。 3.清理至政府指定位置处理，运距自行考虑。 | 项 | 1
5 | 楼地面防水处理 | 1.楼地面水泥砂浆找坡。 2.地面卷材防水、聚合物防水。 3.闭水试验。 | 项 | 1
6 | 花池砌筑 | 1.宽度200mm，高度400~500mm，砌筑尺寸见平面图。 2.灰砂砖砌筑，水泥砂浆抹灰。 3.花池内壁四周防水。 4.闭水试验。 5.水泥砂浆保护层 | 项 | 1
7 | 旧钢架及安全围网安装 | 1.旧钢架及安全围网安装。 2.后埋件供应及安装。 3.螺丝螺杆及化学螺栓等配件供应及安装 4.户外金属防腐处理。 | ㎡ | 187.5 |  |  | 拆卸后重复使用率按50%计算
8 | 新钢架及安全围网供应及安装 | 1.新钢架及安全围网供应及安装。 2.新做后埋件供应及安装。 3.新做螺丝螺杆及化学螺栓等配件供应及安装 4.户外金属防腐处理。 | ㎡ | 417.5
9 | 户外防滑地砖 | 1.通道区域地面铺贴600*900防滑地砖 2.垂直运输自行考虑。 | ㎡ | 603
10 | 塑木长条座凳子 | 1.塑木长条座凳子，8000*500。 2.镀锌钢架，黑色氟碳漆。 | 个 | 3
11 | 不锈钢洗手槽 | 1.材质：#304不锈钢。 2.规格，长160CM ，宽50CM,高55CM 。 其它：配2个水龙头及下水管。 | 套 | 2
12 | 外墙乳胶漆 | 1.批二遍成品外墙防水腻子，打磨， 2.乳胶漆一底两面、辅料及人工。 | ㎡ | 620
13 | 营养土 | 土壤营养土通用型种植土，有机肥料蔬菜专用土 | 包 | 1200
14 | 蔬菜瓜果植物播种、养护及劳动课时 | 1.蔬菜瓜果植物从竣工日起养护：1年。 2.蔬菜瓜果植物从竣工日起按时令季节播种，1年。 3.从竣工日起1年内，每周劳动课时3天（每天8小时），向学生讲解蔬菜瓜果的时令季节、生长规律、播种方法、营养价值等。 | 项 | 1 |  |  | 1.寒暑假须完成第1项及第2项。 2.蔬菜瓜果植物播种区域见平面布置图
16 | 景观植物种植及养护 | 1.景观植物从竣工日起养护1年，保证每颗植物成活。 2.每个月修剪1次或以上。 3.每周现场巡查1次或以上。 | ㎡ | 499.115 |  |  | 含葡萄架子搭设
17 | 营养液 | 植物营养液 | 瓶 | 200
18 | 供电系统 | 本报价所限强电线径为2.5m²和4m²（广东民兴电缆、金铭泰电缆、或同等国标），普通插座、普通照明为2.5mm2 ，其它大功率用电器按功率配线线径6m² 以上），室外布管布线按规范要求施工，灯具须为户外专业防水灯具。 | ㎡ | 1223
19 | 供水系统 | 联塑PVC水管，配件，按规范布设喷灌系统，保证喷灌无死角且无外溢。 | ㎡ | 1223
20 | 滴灌系统 | 管径16mm±3% ，PE材质，内镶式恒压滴头,转接水阀 、堵头等专用配件 | ㎡ | 550.62
21 | 控制器 | 供水系统控制器 | 套 | 4
22 | 以上合计（1+2+3...+21)
大写（RMB):
以上合计总价为含税总价，并包含措施费、规费、安全文明施工施工费、赶工费等完成本项目的一切费用。