## 表04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:金凤凰社康放射机房等改造工程-电缆 |  | 标段： | 第1页 共11页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电缆
1.2 | 停电改接
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 806.14
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 1056
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 44034.36
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:金凤凰社康放射机房等改造工程-电缆 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
电缆
1 | 030404017001 | 配电箱 ZAP | (1)名称:配电箱 ZAP |  | 台 | 2
2 | 030408003001 | 电缆保护管 | (1)名称:电缆保护管 (2)材质:PVC-Φ100 |  | m | 73
3 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)其他:满足设计图纸，规范及招标文件要求 |  | 系统 | 2
4 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WZD-YJY4x50+1x25 |  | m | 75.5
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号:WZD-YJY4x50+1x25 |  | 个 | 2
6 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | (1)材质:拆除混凝土路面 (2)厚度:20cm |  | m2 | 17.2
7 | 041001001002 | 拆除沥青类路面 | (1)材质:拆除沥青类路面 (2)厚度:10cm |  | m2 | 3.8
8 | 041001001003 | 拆除混凝土路面 | (1)材质:拆除混凝土路面 (2)厚度:15cm |  | m2 | 17.2
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)混凝土强度等级:水泥混凝土路面 (2)厚度:20cm |  | m2 | 17.2
10 | 041001001004 | 锯缝机切缝 | 锯缝机切缝 |  | m | 106.6
11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)混凝土强度等级:水泥混凝土路面 (2)厚度:15cm |  | m2 | 3.8
12 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:沥青混凝土 (2)厚度:10cm |  | m2 | 3.8
13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | m3 | 3.15
14 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)人工装废料自卸汽车运 运距25km |  | m3 | 7.35
15 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵洞 盘柜下 |  | 处 | 2
16 | 030413003001 | 钻孔 | (1)名称:钻孔 |  | 个 | 2
分部小计
停电改接
17 | 030408001001 | 拆除电缆 | (1)名称: 拆除电缆 |  | m | 10
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:金凤凰社康放射机房等改造工程-电缆 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 030408001003 | 电力电缆（利旧） | (1)名称: 拆除电缆 |  | m | 10
19 | 030408006002 | 拆除电力电缆头 | (1)名称: 拆除电力电缆头 |  | 个 | 1
20 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 |  | 个 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:金凤凰社康放射机房等改造工程-电缆 |  | 标段： | 第4页 共11页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 806.14
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 657.21
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 148.93
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费 |  | 3500
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 137.17
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 4443.31
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称:金凤凰社康放射机房等改造工程-电缆 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共11页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 137.17
1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 100元 | 30.55 | 4.49 | 137.17
1.2 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 100元 |  | 4.49
本页小计 | [6 empty] | 137.17
合 计 | [6 empty] | 137.17
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:金凤凰社康放射机房等改造工程-电缆 |  | 标段： | 第6页 共11页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费;费率参考范围11%~25%,推荐费率18% | 18 | 1056
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 1440.69
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 1286.33
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 154.36
合 计 |  |  |  | 2496.69

## 分部分项工程量清单报价表（含子定额）
分部分项工程量清单报价表
工程名称:金凤凰社康放射机房等改造工程-电缆 |  |  |  |  | 第7页，共11页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
电缆
1 | 030404017001 | 配电箱 ZAP | (1)名称:配电箱 ZAP | 台 | 2
| 030204-29 | 成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0[配电箱 ZAP] |  | 台 | 2
2 | 030408003001 | 电缆保护管 | (1)名称:电缆保护管 (2)材质:PVC-Φ100 | m | 73
| 030208-14 | 塑料埋地电缆保护管(外径mm以下) 100 |  | 10m | 7.3
3 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)其他:满足设计图纸，规范及招标文件要求 | 系统 | 2
| 030210-29 | 1kV以下交流供电系统调试 |  | 系统 | 2
4 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WZD-YJY4x50+1x25 | m | 75.5
| 030208-53换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 50 |  | 100m | 0.755
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号:WZD-YJY4x50+1x25 | 个 | 2
| 030208-117换 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 50 |  | 个 | 2
6 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | (1)材质:拆除混凝土路面 (2)厚度:20cm | m2 | 17.2
| 040106-7换 | 人工拆除混凝土路面 无筋 厚度15cm(实际厚度:20cm) |  | 100m2 | 0.172
7 | 041001001002 | 拆除沥青类路面 | (1)材质:拆除沥青类路面 (2)厚度:10cm | m2 | 3.8
| 040106-1换 | 人工拆除沥青类路面 厚度10cm(实际厚度:10cm) |  | 100m2 | 0.038
8 | 041001001003 | 拆除混凝土路面 | (1)材质:拆除混凝土路面 (2)厚度:15cm | m2 | 17.2
| 040106-7 | 人工拆除混凝土路面 无筋 厚度15cm |  | 100m2 | 0.172
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)混凝土强度等级:水泥混凝土路面 (2)厚度:20cm | m2 | 17.2
| 040204-55 | 水泥混凝土路面 厚度20cm |  | 100m2 | 0.172
分部分项工程量清单报价表
工程名称:金凤凰社康放射机房等改造工程-电缆 |  |  |  |  | 第8页，共11页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
| 040204-73 | 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.172
10 | 041001001004 | 锯缝机切缝 | 锯缝机切缝 | m | 106.6
| 090101-120 | 锯缝机切缝 |  | 10m | 10.66
11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)混凝土强度等级:水泥混凝土路面 (2)厚度:15cm | m2 | 3.8
| 040204-55换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm(实际厚度:15cm) |  | 100m2 | 0.038
| 040204-73 | 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.038
12 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:沥青混凝土 (2)厚度:10cm | m2 | 3.8
| 040204-41 | 粗粒式 人工摊铺 压实厚度6cm |  | 100m2 | 0.038
| 040204-49换 | 细粒式 人工摊铺 压实厚度3cm(实际厚度:4cm) |  | 100m2 | 0.038
13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 3.15
| 040101-1 | 人工挖土方 一、二类土 |  | 100m3 | 0.0315
14 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)人工装废料自卸汽车运 运距25km | m3 | 7.35
| 60001-141换 | 人工装废料自卸汽车运 运距1km以内(实际值:25km) |  | 100m3 | 0.0735
15 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵洞 盘柜下 | 处 | 2
| 030208-203 | 防火堵洞 盘柜下 |  | 处 | 2
16 | 030413003001 | 钻孔 | (1)名称:钻孔 | 个 | 2
| 031106-87 | 机械钻孔(砼)孔径(mm) 100以内 |  | m | 1.6
停电改接
17 | 030408001001 | 拆除电缆 | (1)名称: 拆除电缆 | m | 10
| 030208-52换 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35(保护性拆除(不带电作业)) |  | 100m | 0.1
18 | 030408001003 | 电力电缆（利旧） | (1)名称: 拆除电缆 | m | 10
| 030208-52 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 |  | 100m | 0.1
19 | 030408006002 | 拆除电力电缆头 | (1)名称: 拆除电力电缆头 | 个 | 1
分部分项工程量清单报价表
工程名称:金凤凰社康放射机房等改造工程-电缆 |  |  |  |  | 第9页，共11页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
| 030208-116换 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 35(破坏性拆除) |  | 个 | 1
20 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 | 个 | 1
| 030208-116 | 户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 1
合 计

## 工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称:金凤凰社康放射机房等改造工程-电缆 |  |  |  |  | 第10页 共11页
序号 | 工料机名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 普工人工费 | 元 | 912.827
2 | 技工人工费 | 元 | 412.825
3 | 普工人工费(安装) | 元 | 534.273
4 | 技工人工费(安装) | 元 | 1286.668
5 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 596.716
6 | 增加人工费 | 元 | 52.546
7 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 84.672
8 | 技工人工费(市政维修) | 元 | 318.03
9 | 机械台班人工 | 工日
10 | 机械台班人工 | 工日
11 | 机械台班人工 | 工日
12 | 普通工日 | 工日 | 1
13 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 2.1
14 | 橡皮垫 δ=2.0mm | m2 | 0.06
15 | 塑料薄膜(以千克计) | kg | 2.31
16 | 膨胀螺栓 M10×100 | 10套 | 0.8
17 | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 2.4
18 | 钢锯条 | 根 | 2
19 | 焊锡丝 | kg | 0.3
20 | 切缝机刀片 | 片
21 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 2
22 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
23 | 铁件 | kg | 1.37
24 | 河砂 | m3 | 0.15
25 | 枋板材 | m3
26 | 锯条 | 根 | 1
27 | 汽油 | kg | 0.49
28 | 汽油 | kg | 2.02
29 | 柴油 | kg | 1.72
30 | 电力 | kW·h | 12.549
31 | 汽油 60#～70# | kg | 1.4
32 | 胶合剂 | kg | 0.58
33 | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.4
34 | 硬聚氯乙烯(PVC-U）电力电缆管 φ110mm×5mm | m | 75.19
本页小计
工料机汇总表
工程名称:金凤凰社康放射机房等改造工程-电缆 |  |  |  |  | 第11页 共11页
序号 | 工料机名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
35 | 铜芯电力电缆 WZD-YJY4x50+1x25 | m | 76.26
36 | 铜芯电力电缆 VV-1kV-5×35 | m | 10.1
37 | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 4
38 | 铜接线端子 DT-25 | 个 | 2
39 | 铜接线端子 DT-35 | 个 | 3
40 | 铜接线端子 DT-50 | 个 | 8
41 | 水 | m3 | 4.81
42 | 电 | kWh | 45.439
43 | 标志牌 | 个 | 5
44 | 钢模板 | kg | 1.43
45 | 其他材料费 | 元 | 131.192
46 | 增加材料费 | 元 | 69.654
47 | C35路面预拌混凝土(粒径20mm 抗折45#) | m3 | 4.09
48 | 沥青混凝土 细粒式AC-10I | m3 | 0.15
49 | 沥青混凝土 粗粒式AC-25I | m3 | 0.23
50 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 20.52
51 | 其他机械费 | 元 | 1.95
52 | 仪器仪表使用费 | 元 | 44
53 | 自卸汽车 装载质量8t | 台班 | 0.69
54 | 配电箱 ZAP | 台 | 2
本页小计
合 计