## 空调维修单价清单
2026年学校空调清洗与维护保养服务项目单价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 金额(元)
综合 单价
空调清洗、消毒部分
校本部空调清洗、消毒
1 | 3匹空调机清洗与消毒 | 1）清理空调机的外壳和内部灰尘； 2）清洗空调机的滤网； 3）高温蒸汽清洁空调机的盛水盘和排水盘； 4）高温蒸汽清洗空调机室内机的蒸发器； 5）84消毒液消毒（配比1:20至1:25）； 6）高压水枪清洗空调机室外的冷凝器； 7）高压水枪清洗空调室外机的散热风扇； 8）空调清洗与消毒前故障排查； 9）高空作业； | 台 | 1 | 210
2 | 2匹空调机清洗与消毒 |  | 台 | 1 | 180
3 | 1.5匹空调机清洗与消毒 |  | 台 | 1 | 180
4 | 1匹空调机清洗与消毒 |  | 台 | 1 | 150
5 | 多联机空调清洗、消毒 |  | 台 | 1 | 180
坪山校区空调清洗、消毒
6 | 3匹空调机清洗与消毒 | 1）清理空调机的外壳和内部灰尘； 2）清洗空调机的滤网； 3）高温蒸汽清洁空调机的盛水盘和排水盘； 4）高温蒸汽清洗空调机室内机的蒸发器； 5）84消毒液消毒（配比1:20至1:25）； 6）高压水枪清洗空调机室外的冷凝器； 7）高压水枪清洗空调室外机的散热风扇； 8）空调清洗与消毒前故障排查； 9）高空作业； | 台 | 1 | 210
7 | 2匹空调机清洗与消毒 |  | 台 | 1 | 180
8 | 1.5匹空调机清洗与消毒 |  | 台 | 1 | 180
9 | 1匹空调机清洗与消毒 |  | 台 | 1 | 150
空调维护保养部分
通用的
1 | 空调器 | 加雪种 | 匹 | 1 | 80
2 | 空调器 | 更换1-1.5匹铜管 | 米 | 1 | 90
3 | 空调器 | 更换2匹铜管 | 米 | 1 | 110
4 | 空调器 | 更换3匹铜管 | 米 | 1 | 130
5 | 空调器 | 更换5匹铜管 | 米 | 1 | 150
6 | 空调器 | 更换遥控器 | 个 | 1 | 120
7 | 空调器 | 更换普通单滤网 | 个 | 1 | 65
8 | 空调器 | 更换普通滤网组件 | 台 | 1 | 125
9 | 空调器 | 更换厨房空调滤网 | 台 | 1 | 155
10 | 空调器 | 更换高档带净化功能滤网 | 台 | 1 | 230
11 | 空调器 | 更换光触媒网 | 台 | 1 | 155
12 | 空调器 | 智能终端盒+物联网模块 | 个 | 1 | 900
13 | 空调器 | 掉电记忆模块 | 个 | 1 | 190
14 | 空调器 | 保险管 | 个 | 1 | 135
15 | 空调器 | 负离子发生器 | 个 | 1 | 150
17 | 空调器 | 分体出风罩 | 个 | 1 | 150
18 | 空调器 | 柜机出风罩 | 个 | 1 | 180
19 | 空调器 | 接线座 | 个 | 1 | 100
20 | 空调器 | 分体普通白色导风板 | 个 | 1 | 180
21 | 空调器 | 分体彩色导风板 | 个 | 1 | 220
22 | 分体壁挂式 （Q≤3900）
23 | 空调器 | 内/外风叶 | 个 | 1 | 230
24 | 空调器 | 电机 | 个 | 1 | 450
25 | 空调器 | 窗机蒸发器/冷凝器 | 个 | 1 | 1100
26 | 空调器 | 移动空调、除湿机蒸发器/冷凝器 | 个 | 1 | 650
27 | 空调器 | 底盘 | 个 | 1 | 480
28 | 空调器 | 过滤器 | 个 | 1 | 378
29 | 空调器 | 毛细管 | 个 | 1 | 378
30 | 空调器 | 电机电容 | 个 | 1 | 110
31 | 空调器 | 压缩机电容30UF以下 | 个 | 1 | 120
32 | 空调器 | 压缩机电容30UF以上 | 个 | 1 | 145
33 | 空调器 | 变压器（无保险） | 个 | 1 | 125
34 | 空调器 | 变压器（有保险） | 个 | 1 | 158
35 | 空调器 | 温度传感器 | 个 | 1 | 110
36 | 空调器 | 电辅热温控器 | 个 | 1 | 135
37 | 空调器 | 步进电机 | 个 | 1 | 135
38 | 空调器 | 同步电机 | 个 | 1 | 135
39 | 空调器 | 电磁阀线圈 | 个 | 1 | 128
40 | 分体壁挂式（3900W＜Q≤5100W）
41 | 空调器 | 四通阀 | 个 | 1 | 445
42 | 空调器 | 1P冷凝器（R22） | 个 | 1 | 905
43 | 空调器 | 1.5P冷凝器 | 个 | 1 | 1225
44 | 空调器 | 高/低压阀 | 个 | 1 | 377
45 | 空调器 | 单向阀 | 个 | 1 | 361
46 | 空调器 | 压力开关/压力控制器 | 个 | 1 | 369
47 | 空调器 | 膨胀阀 | 个 | 1 | 430
48 | 空调器 | 过滤器 | 个 | 1 | 353
49 | 空调器 | 毛细管 | 个 | 1 | 353
50 | 空调器 | 压缩机电容 | 个 | 1 | 162
51 | 空调器 | 电机电容 | 个 | 1 | 106
52 | 空调器 | 变压器（无保险） | 个 | 1 | 115
53 | 空调器 | 变压器（有保险） | 个 | 1 | 138
54 | 空调器 | 温度传感器 | 个 | 1 | 98
55 | 空调器 | 电辅热温控器 | 个 | 1 | 122
56 | 空调器 | 步进电机 | 台 | 1 | 122
57 | 空调器 | 同步电机 | 台 | 1 | 122
58 | 空调器 | 电磁阀线圈 | 个 | 1 | 115
59 | 空调器 | 四通阀线圈 | 个 | 1 | 115
60 | 空调器 | 挂机接水盘 | 个 | 1 | 138
62 | 空调器 | 定频室内/电控板 | 块 | 1 | 282
63 | 空调器 | 变频室内/电控板 | 块 | 1 | 330
64 | 空调器 | 电抗器 | 个 | 1 | 250
65 | 空调器 | 电源线 | 个 | 1 | 170
66 | 空调器 | 压缩机/连接线组 | 个 | 1 | 122
67 | 分体壁挂式(Q＞5100W)
68 | 空调器 | 电机电容 | 个 | 1 | 106
69 | 空调器 | 压缩机电容30UF以上 | 个 | 1 | 162
70 | 空调器 | 变压器（无保险） | 个 | 1 | 115
71 | 空调器 | 变压器（有保险） | 个 | 1 | 138
72 | 空调器 | 温度传感器 | 个 | 1 | 98
73 | 空调器 | 3P接触器 | 个 | 1 | 155
74 | 空调器 | 电辅热温控器 | 个 | 1 | 122
75 | 空调器 | 步进电机 | 个 | 1 | 122
76 | 空调器 | 同步电机 | 个 | 1 | 138
77 | 空调器 | 电磁阀线圈 | 个 | 1 | 115
78 | 空调器 | 四通阀线圈 | 个 | 1 | 115
79 | 空调器 | 挂机接水盘 | 个 | 1 | 138
81 | 空调器 | 定频室内电控板 | 个 | 1 | 282
82 | 空调器 | 变频室内电控板 | 个 | 1 | 410
83 | 空调器 | 电抗器 | 个 | 1 | 250
84 | 空调器 | 电源线 | 个 | 1 | 170
85 | 空调器 | 压缩机连接线组 | 个 | 1 | 122
86 | 空调器 | 5P以下继电器 | 个 | 1 | 106
87 | 空调器 | 信号线 | 个 | 1 | 106
88 | 空调器 | 电辅助加热器 | 个 | 1 | 448
89 | 空调器 | 内/外风叶 | 个 | 1 | 336
90 | 空调器 | 电机支架 | 个 | 1 | 368
91 | 空调器 | 交流室内电机 | 个 | 1 | 416
92 | 空调器 | 直流室内电机 | 个 | 1 | 848
93 | 空调器 | 交流室外电机 | 个 | 1 | 448
94 | 空调器 | 直流室外电机 | 个 | 1 | 848
95 | 空调器 | 蒸发器 | 个 | 1 | 1168
96 | 空调器 | 普通室内/外机底盘 | 个 | 1 | 368
97 | 空调器 | 弧系列室内/外机底盘 | 个 | 1 | 368
98 | 空调器 | 定频室外电控板 | 个 | 1 | 560
99 | 空调器 | 变频室外电控盒 | 个 | 1 | 1408
100 | 空调器 | 3P定频压缩机 | 个 | 1 | 3248
101 | 空调器 | 3P变频压缩机 | 个 | 1 | 3008
102 | 空调器 | 四通阀 | 个 | 1 | 632
104 | 空调器 | 高/低压阀 | 个 | 1 | 560
105 | 空调器 | 单向阀 | 个 | 1 | 546
106 | 空调器 | 压力开关/压力控制器 | 个 | 1 | 552
107 | 空调器 | 膨胀阀 | 个 | 1 | 626
108 | 空调器 | 过滤器 | 个 | 1 | 536
109 | 空调器 | 毛细管 | 个 | 1 | 536
110 | 分体落地式(5100＜Q≤8100)
111 | 空调器 | 定频室内电控板 | 个 | 1 | 260
112 | 空调器 | 变频室内电控板 | 个 | 1 | 230
113 | 空调器 | 电抗器 | 个 | 1 | 180
114 | 空调器 | 电源线 | 个 | 1 | 130
115 | 空调器 | 压缩机连接线组 | 个 | 1 | 105
116 | 空调器 | 5P以下继电器 | 个 | 1 | 90
117 | 空调器 | 信号线 | 个 | 1 | 90
118 | 空调器 | 电辅助加热器 | 个 | 1 | 320
119 | 空调器 | 室内贯流风叶 | 个 | 1 | 280
120 | 空调器 | 室内离心风叶 | 个 | 1 | 270
121 | 空调器 | 室外轴流风叶 | 个 | 1 | 300
122 | 空调器 | 电机支架 | 个 | 1 | 270
123 | 空调器 | 室内电机 | 个 | 1 | 400
124 | 空调器 | 铁壳室外电机 | 个 | 1 | 460
125 | 空调器 | 直流室外电机 | 个 | 1 | 570
126 | 空调器 | 蒸发器 | 个 | 1 | 770
127 | 空调器 | 普通柜机室内/ | 个 | 1 | 320
128 | 空调器 | 外机底盘 | 个 | 1 | 370
129 | 空调器 | 圆柱系列室内/ | 个 | 1 | 390
130 | 空调器 | 外机底盘 | 个 | 1 | 920
131 | 空调器 | 定频室外 | 个 | 1 | 2050
132 | 空调器 | 电控板 | 个 | 1 | 1900
133 | 空调器 | 变频室外 | 个 | 1 | 415
135 | 空调器 | 3P定频压缩机 | 个 | 1 | 380
136 | 空调器 | 3P变频压缩机 | 个 | 1 | 360
137 | 空调器 | 四通阀 | 个 | 1 | 365
138 | 空调器 | 冷凝器 | 个 | 1 | 410
139 | 空调器 | 高/低压阀 | 个 | 1 | 355
140 | 空调器 | 单向阀 | 个 | 1 | 355
141 | 空调器 | 压缩机1.5P以下 | 台 | 1 | 1550
142 | 空调器 | 压缩机2P | 台 | 1 | 1860
143 | 空调器 | 压缩机3P | 台 | 1 | 2990
144 | 空调器 | 压缩机5p | 台 | 1 | 3890
145 | 空调器 | 四通阀 | 个 | 1 | 590
146 | 空调器 | 单向阀 | 个 | 1 | 398
147 | 空调器 | 压力开关/压力控制器 | 个 | 1 | 295
148 | 空调器 | 膨胀阀 | 个 | 1 | 466
149 | 空调器 | 电磁阀 | 个 | 1 | 466
150 | 空调外机架检查维修更换不锈钢空调架
151 | 空调外机架 | 5匹外机不锈钢豪华架 | 副 | 1 | 650
152 | 空调外机架 | 3匹外机不锈钢豪华架 | 副 | 1 | 550
153 | 空调外机架 | 1-2匹外机不锈钢豪华架 | 副 | 1 | 380