## A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
| 深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
发包人：
(盖章)

## B.1 招标工程量清单扉页
B.1 招标工程量清单扉页
| 工程名称： |  | 深圳市人民医院卫生保障用房改造项目
| 标段名称： |  | 深圳市人民医院卫生保障用房改造项目
招标工程量清单
|  | 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
|  | 复 核 人： |  | (签字及盖章)
|  | 编 制 单 位： |  | (盖章)
|  | 法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
|  | 发包人： |  | （盖章）
|  | 法定代表人 或其授权人： |  | （签字或盖章）
编制时间：

## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  | 127001.99
1.1 | 深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  | 127001.99
1.1.1 | 深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  | 62373.71
1.1.2 | 深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  | 18288.82
1.1.3 | 深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-景观工程 |  | 43369.38
1.1.4 | 深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  | 2970.08
工程建设其他费
设备及工器具购置费
合计 |  |  | 127001.99
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 工程建设其他费表
工程建设其他费计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 工程检测费 |  | 元
1.1 | 基桩检测 |  | 元
1.2 | 地基基础检测 |  | 元
1.3 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 |  | 元
1.4 | 钢结构探伤检测 |  | 元
1.5 | 钢网架构变形检测 |  | 元
1.6 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 |  | 元
1.7 | 外墙饰面砖粘结强度检测 |  | 元
1.8 | 建筑物沉降、变形检测 |  | 元
1.9 | 室内环境质量检测 |  | 元
1.1 | 智能建筑检测 |  | 元
1.11 | 建筑节能检测 |  | 元
2 | 其他检验费 |  | 元
3 | 城市道路临时占用费 |  | 元
4 | 城市道路挖掘修复费 |  | 元
5 | 临时占用绿地费 |  | 元
6 | 绿化补偿（赔偿）费 |  | 元
7 | 工程保险费 |  | 元 | 1 |  |  | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
8 | 弃土场受纳处置费 |  | 元 |  |  |  | 深建价[2013]3号
9 | 暂列金 |  | 元 | 1 | 180000 | 180000
合 计

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
土石方工程
1 | 010101B001001 | 挖一般土方 | 1.基础挖土方 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 431.43
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.原土回填 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 328.5
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土方余方弃置 2.弃置运距综合考虑 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 102.93
混凝土工程
4 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.C15混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 45.4
5 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.C30混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 266.62
6 | 010502006001 | 矩形柱 | 1.C30混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 17.63
7 | 010502011001 | 矩形梁 | 1.C30混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 0.78
8 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.C30混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 0.32
9 | 010502019001 | 组合楼板-混凝土 | 1.C30混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 89.37
10 | 010502010001 | 女儿墙 | 1.C30混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 8.15
11 | 010502021001 | 构造柱 | 1.C20混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 19.93
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
12 | 010502022001 | 圈梁 | 1.C20混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 5.75
13 | 010502023001 | 过梁 | 1.C20混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 2.17
14 | 010505001001 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 9.71
15 | 010505002001 | 筏板基础模板 | 1.筏板基础模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 57.78
16 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 77.31
17 | 010505006001 | 梁模板 | 1.矩形梁模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 8.64
18 | 010505007001 | 楼板模板 | 1.楼板模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 17.57
19 | 010505005001 | 女儿墙模板 | 1.女儿墙模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 72.77
20 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 217.1
21 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 61.38
22 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.过梁模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 31.86
钢筋工程
23 | 010506002001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 制作安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 3.666
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
24 | 010506002002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 制作安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 24.005
25 | 010506002003 | 现浇构件箍筋 | 1.现浇构件箍筋 螺旋箍 制作安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 1.773
钢结构工程
26 | 010603002001 | 钢柱 | 1.钢结构规格:综合考虑钢柱类型及截面形式 2.钢材品种:详见设计图纸要求，综合考虑 3.探伤要求:超声波探伤 4.钢构件表面的除锈方法应采用喷射(或抛射)除锈,钢构件基层除锈等级应达到Sa2.5级,其质量要求应符合涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923-2011)的规定. 5.耐火极限:3.0H 6.防火:非膨胀型防火涂料 7.防腐:底漆为环氧富锌两道,膜厚2x35μm,过渡漆为环氧封闭,膜厚3x50μm，面漆为聚硅氧烷面漆两道,膜厚2x35μm,颜色另定。漆膜附着力和硬度应满足规范要求,具体膜厚由选定的防锈漆厂家确定,其厂家应有防腐年限保证 8.安装高度:综合考虑 9.其他1:含加劲板,连接板、内隔板、堵头板、普通螺栓、高强螺栓等所有附件 10.其他2:本清单综合单价包括钢结构制作费、安装费、开孔(钢筋穿孔及封堵)、运输费(含场内外运输、构件倒运、二次运输)、以及完成本清单项目的其他费用 11.包含相关检测费用 12.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 27.19
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢结构规格:综合考虑钢梁类型及截面形式 2.钢材品种:详见设计图纸要求，综合考虑 3.探伤要求:超声波探伤 4.钢构件表面的除锈方法应采用喷射(或抛射)除锈,钢构件基层除锈等级应达到Sa2.5级,其质量要求应符合涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923-2011)的规定. 5.耐火极限:2.0H 6.防火:非膨胀型防火涂料 7.防腐:底漆为环氧富锌两道,膜厚2x35μm,过渡漆为环氧封闭,膜厚3x50μm，面漆为聚硅氧烷面漆两道,膜厚2x35μm,颜色另定。漆膜附着力和硬度应满足规范要求,具体膜厚由选定的防锈漆厂家确定,其厂家应有防腐年限保证 8.安装高度:综合考虑 9.其他1:含加劲板,连接板、内隔板、堵头板、普通螺栓、高强螺栓等所有附件 10.其他2:本清单综合单价包括钢结构制作费、安装费、开孔(钢筋穿孔及封堵)、运输费(含场内外运输、构件倒运、二次运输)、以及完成本清单项目的其他费用 11.包含相关检测费用 12.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 64.84
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢结构规格:综合考虑钢梯类型及截面形式（不含梯柱） 2.钢材品种:详见设计图纸要求，综合考虑 3.探伤要求:超声波探伤 4.钢构件表面的除锈方法应采用喷射(或抛射)除锈,钢构件基层除锈等级应达到Sa2.5级,其质量要求应符合涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923-2011)的规定. 5.钢柱耐火极限:2.0H 6.防火:非膨胀型防火涂料 7.防腐:底漆为环氧富锌两道,膜厚2x35μm,过渡漆为环氧封闭,膜厚3x50μm，面漆为聚硅氧烷面漆两道,膜厚2x35μm,颜色另定。漆膜附着力和硬度应满足规范要求,具体膜厚由选定的防锈漆厂家确定,其厂家应有防腐年限保证 8.安装高度:综合考虑 9.其他1:含加劲板,连接板、内隔板、堵头板、普通螺栓、高强螺栓等所有附件 10.其他2:本清单综合单价包括钢结构制作费、安装费、开孔(钢筋穿孔及封堵)、运输费(含场内外运输、构件倒运、二次运输)、以及完成本清单项目的其他费用 11.包含相关检测费用 12.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 9.26
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 010607004001 | 钢梯楼面 | 1.6mm花纹钢板 2.侧面为10mm踏步支撑三角板 3.恒荷载2.5KN/m2;活荷载3.5KN/m2 3.探伤要求:超声波探伤 4.钢构件表面的除锈方法应采用喷射(或抛射)除锈,钢构件基层除锈等级应达到Sa2.5级,其质量要求应符合涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923-2011)的规定. 5.耐火极限:2.0H 6.防火:非膨胀型防火涂料 7.防腐:底漆为环氧富锌两道,膜厚2x35μm,过渡漆为环氧封闭,膜厚3x50μm，面漆为聚硅氧烷面漆两道,膜厚2x35μm,颜色另定。漆膜附着力和硬度应满足规范要求,具体膜厚由选定的防锈漆厂家确定,其厂家应有防腐年限保证 8.安装高度:综合考虑 9.其他1:含加劲板,连接板、内隔板、堵头板、普通螺栓、高强螺栓等所有附件 10.其他2:本清单综合单价包括钢结构制作费、安装费、开孔(钢筋穿孔及封堵)、运输费(含场内外运输、构件倒运、二次运输)、以及完成本清单项目的其他费用 11.包含相关检测费用 12.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 2.398
30 | 010605001001 | 组合楼板-压型钢板 | 1.YXB65-185-555(B)-1.50mm 2.组合楼板耐火极限2.0小时,双面镀锌总量为:275g/m。 3.含栓钉抗剪连接件及收边等工艺 4.含高差板部分连接工艺 5.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 735.49
31 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.规格材质：综合考虑 2.含柱脚预埋件等该项目所有预埋部位 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 6.72
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 010506024001 | 螺栓 | 1.规格材质：综合考虑 2.含柱脚预埋件等该项目所有预埋部位的螺栓 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 172
33 | 010502025001 | 柱脚混凝土包裹 | 1.C30混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 5.94
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 62373.71 | 62373.71
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 55600.75 | 55600.75
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 6772.96 | 6772.96
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
9.1 | 011601001001 | 外脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 801.8
9.2 | 011601001003 | 安全网 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 801.8
9.3 | 011601001002 | 水平安全挡板 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 42.2
本页小计 | [6 empty] | 62373.71
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.4 | 011601001004 | 里脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 345
9.5 | 011601001005 | 里脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | m2 | 411
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
11.1 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 土方支护结构 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 62373.71
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-结构工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计

## E.1 分部分项工程项目清单计价表1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
新建墙体工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.加气混凝土砌块内墙 2.墙体高度:综合考虑 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 127.6
2 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.混凝土小型砌块填充外墙 2.墙体高度:综合考虑 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 117.02
3 | 010506023001 | 外墙挂网 | 1.外墙挂网 2.先在两种不同材料交接处粘贴300宽的接缝带,然后满挂镀锌钢丝网(丝径0.8~1.0mm,孔径10X10或12X12mm 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 923.54
地面工程
4 | 010501002001 | 楼地面细石混凝土垫层 | 1.200厚C30细石混凝土 2.生活垃圾暂存加单层双向φ6钢筋@150x150(在结构工程钢筋工程计算) 3.素土夯实,压实系数≥90%,(生活垃圾暂存≥94%)(在结构工程土石方工程计算) 4.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 67.67
5 | 011101003001 | 楼1:自流平环氧砂浆楼面 | 1.0.2厚环氧面层涂料两道 2.15厚环氧砂浆 3.0.15厚环氧打底料两道 4.30厚C30细石混凝土,随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 5.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 270.06
6 | 011102003001 | 楼2:地砖楼地面（隔音砂浆找平） | 1.10厚铺防滑地砖地面,专用嵌缝胶嵌缝 (规格详装修图) 2.5厚陶瓷专用粘结剂,齿形抹子 3.35厚M20地面隔音砂浆找平层 4.钢筋砼楼板 5.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 191.13
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 011102003002 | 楼2:地砖楼地面 | 1.10厚铺防滑地砖地面,专用嵌缝胶嵌缝 (规格详装修图) 2.5厚陶瓷专用粘结剂,齿形抹子 3.35厚M20地面砂浆找平层 4.钢筋砼楼板 5.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 104.4
8 | 011102003003 | 楼3:地砖防水楼面（适用于不下沉的厨、厕、阳台及需要洗刷的房间） | 1.8~12厚防滑地砖,专用瓷砖美缝剂嵌缝(规格详二次装修图) 2.5厚陶瓷专用粘结剂,齿形抹子 3.0.3厚聚乙烯丙纶、JS(Ⅰ型)粘贴保护层 4.2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型),四周翻起地面完成面300 5.3.0厚聚合物防水砂浆, 四周翻起地面完成面300 6.15厚聚合物水泥砂浆找平层 7.M20水泥砂浆向地漏找坡,最薄处10厚 8.钢筋砼楼板 9.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 13.19
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 011102003004 | 楼3:地砖防水楼面（适用于下沉的厨、厕及需要洗刷的房间） | 1.8~12厚防滑地砖,专用瓷砖美缝剂嵌缝(规格详二次装修图) 2.5厚陶瓷专用粘结剂,齿形抹子 3.0.3厚聚乙烯丙纶、JS(Ⅰ型)粘贴保护层 4.2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型),四周翻起地面完成面300 5.50厚C20细石砼随捣随抹平(二次精确找坡) 6.1:3:5陶粒砼填充并找坡填平,陶粒内均布6根φ40塑料滤水管引至地漏地漏上覆无纺布隔离层,滤水管外包玻纤网格布 7.15厚M15水泥砂浆保护层 8.1.5厚单组份聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布),四周翻起地面完成面300 9.15厚聚合物水泥砂浆找平层 10.现浇钢筋砼下沉基坑 (底板内预留D50侧排地漏,D50支管接至排水立管) 11.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 33.84
天花工程
10 | 011403001001 | 棚1:防霉漆顶棚 | 1.防霉无机涂料罩面三道(一遍底漆,两遍面漆) 2.满刮腻子找平 3.局部刮腻子、磨平 4.5厚底基防裂腻子分遍找平 5.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 6.刷素水泥浆一道(内掺水重 5%的108胶) 7.清理基层 8.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 279.73
11 | 011302001001 | 棚2:条形铝扣板吊顶 | 1.挂1.2厚150宽条形铝扣板 2.于四周墙面固定铝合金龙骨, 爆炸螺丝拧牢 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 33.89
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
12 | 011302001003 | 防潮层 | 1.潮湿空间(有用水房间)的顶棚采用1.2厚聚合物水泥防水涂料(防潮层) 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 33.89
墙面工程
13 | 011403001002 | 内1:抗菌防霉无机涂料墙面 | 1.刷防腐、防菌无机涂料罩面三道(一遍底漆,两遍面漆) 2.与产品配套腻子满批找平、打磨三遍 3.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 4.配套专用界面处理剂 5.墙体基层 6.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 1520.08
14 | 011203003001 | 内2:贴面砖防水墙面 | 1.贴5厚釉面砖,白水泥擦缝(有吊顶时,高出吊顶100)(规格详装修图) 2.5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴,齿形抹子 3.3.0mm厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆,防水高度≥2600 4.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 5.配套专用界面处理剂 6.墙体基层 7.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 217.53
15 | 011201001001 | 踢1:自流平环氧漆墙裙 | 1.2厚自流平环氧漆三道,高度1.8m 2.环氧稀胶泥一道 3.15厚DPM15聚合物水泥砂浆找平层(分两次),墙角林圆角R=25 4.配套专用界面处理剂 5.墙体基层 6.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 270.18
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 011105003001 | 踢2:地砖踢脚 | 1.高度:100mm 2.贴10厚专用瓷砖踢脚板,白水泥擦缝(颜色另定) 3.陶瓷专用粘结剂粘结 4.7厚聚合物水泥砂浆粘结层 5.15厚M20抹灰砂浆找平层 6.刷专用界面处理剂一遍 7.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 211.78
17 | 011403001003 | 外1:涂料墙面 | 1.喷涂涂料(一遍底漆,两遍面漆) 2.分割线条用黑色涂料描黑30宽(缝宽8mm,无分缝要求的不做) 3.抗裂柔性耐水腻子刮平 4.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 5.5.0mm厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网 6.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 7.配套专用界面处理剂 8.墙体基层 9.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 141.77
18 | 011403001004 | 真石漆外墙 | 1.真石漆墙面 2.具体做法详见图纸及规范 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 621.05
屋面工程
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 010902002001 | 屋1:上人屋面、不上人屋面(Ⅰ级防水)倒置式 | 1.10厚浅色地砖(规格另定),水泥砂浆勾缝 2.5厚聚合物水泥砂浆铺贴 3.50厚C30配筋细石混凝土(掺减水剂,双向配筋Φ6@150 ,@4000~4500设缝,缝宽10内嵌填聚氨酯密封胶)。 4.1道聚酯耐碱无纺布隔离层(200g/m2) 5.80*1.25=100厚挤塑聚苯板保温层(施工厚度)(导热系数λ≤0.03 W/(m。K),燃烧性能B1级) 6.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) 7.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 8.2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 9.15厚聚合物水泥砂浆找平层 10.1:3:5陶粒砼建筑找坡,最薄处30厚,设置透气孔,参见12J201中A21页(结构找坡时可不做此找坡层) 11.现浇钢筋混凝土屋面 12.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 394.69
门窗工程
20 | 010802004001 | 甲级防火门 | 1.甲级防火门 2.含安装所需的一切五金配件 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 4.59
21 | 010802004002 | 乙级防火门 | 1.乙级防火门 2.含安装所需的一切五金配件 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 12.63
22 | 010802004004 | 成品钢门 | 1.成品钢门 2.含安装所需的一切五金配件 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 26.81
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
23 | 010801001001 | 木质门 | 1.成品木门安装 2.含安装所需的所有五金配件 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 6.6
24 | 010801001002 | 木质门（带通风百叶） | 1.成品木门安装，带通风百叶 2.含安装所需的所有五金配件 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 4.4
25 | 010801001003 | 木质门（带观察窗） | 1.成品木门安装，带观察窗 2.含安装所需的所有五金配件 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 13.2
26 | 010803001001 | 钢制卷帘门 | 1.钢制卷帘门安装（含卷帘门盒） 2.含安装所需的所有五金配件 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 23.72
27 | 010807001001 | 上悬铝合金窗 | 1.窗类型:50系列铝合金型材铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:5mmLow-E+12Amm+5mm 3.含安装所需的一切五金配件 4.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 35.73
28 | 010807001002 | 固定铝合金窗 | 1.窗类型:50系列铝合金型材铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:5mmLow-E+12Amm+5mm 3.含安装所需的一切五金配件 4.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 14.7
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 010807001003 | 铝合金门联窗 | 1.类型:50系列铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:5mmLow-E+12Amm+5mm 3.含安装所需的一切五金配件 4.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 4.13
30 | 010807003001 | 百叶窗 | 1.百叶窗 2.含安装所需的一切五金配件 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 3.04
其他工程
31 | 010502027001 | 排水沟 | 1.300*500*12钢板篦子 2.20厚1:2.5防水砂浆 3.150厚C20混凝土 4.150厚C10混凝土 5.其他参图集07J306 P12-4 6.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 106.2
32 | 010607006001 | 钢爬梯 | 1.钢爬梯WT2b-96 2.详图集15J401 D4 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 0.464
33 | 011506001001 | 安全钢化夹胶玻璃雨棚 | 1.安全钢化夹胶玻璃雨棚 2.具体材质详见设计图纸及业主需求 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 11.64
34 | 010807003002 | 灰色装饰百叶 | 1.钢制灰色装饰百叶 2.含安装所需的一切五金配件 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 11.37
35 | 011501003001 | 洗手台 | 1.洗手台具体做法详见图集16J914-1 XT11/XT12 2.具体材质详见设计图纸及业主需求 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 2.16
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.厕所隔板及淋浴隔断具体做法详见图集16J914-1 XT9 2.具体材质详见设计图纸及业主需求 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 65.46
37 | 011505002001 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒具体做法详见图集16J914-1 XT29-1 2.具体材质详见设计图纸及业主需求 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 7
38 | 011505003001 | 化妆镜 | 1.化妆镜具体做法详见图集16J914-1 XT25-4 2.具体材质详见设计图纸及业主需求 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 6.48
39 | 011505003002 | 淋浴杆 | 1.淋浴杆具体做法详见图集16J914-1 XT28-3 2.具体材质详见设计图纸及业主需求 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 套 | 2
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表1
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 18288.82 | 18288.82
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 16084.81 | 16084.81
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 2204.01 | 2204.01
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 18288.82
合计 | [6 empty] | 18288.82
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表1
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表1
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-装饰工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计

## E.1 分部分项工程项目清单计价表2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-景观工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
拆除工程
1 | 041001001003 | 拆除工程 | 1.拆除现场所有需要拆除的项目 2.包括但不限于拆除路面，拆除挡墙，拆除绿化拆除现有建筑物等 3.含所有拆除废料的清运及弃置费用 4.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 项 | 1
新建工程
2 | 040203007001 | 混凝土路面 | 1.200厚C35钢筋混凝土，表面拉槽(内配φ12@200双层双向钢筋) 2.300厚级配砂石垫层 3.素土夯实，夯实系数≥0.95 4.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 735.58
3 | 040203007002 | 混凝土坡道 | 1.120~150厚C35钢筋混凝土，表面拉槽(内配φ12@200双层双向钢筋) 2.300厚级配砂石垫层 3.素土夯实，夯实系数≥0.95 4.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 22.16
4 | 040203007003 | 混凝土路面钢板加固 | 1.20厚钢板 2.排水沟位置局部打孔φ15@100 3.φ12钢筋与钢板连续满焊，焊缝等级2级，钢筋植入砼深度不小于120mm 4.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 108.74
5 | 040203007004 | 混凝土盖板道路 | 1.混凝土盖板道路做法参见图集02J331 B12-1~10 B15-1~8 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 17.7
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-景观工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 040203008001 | 人行道路面 | 1.50厚300x600烧面芝麻灰花岗岩(1/2对缝)，50厚200x600烧面芝麻黑花岗岩收边 2.30厚M20干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土(平整度控制在3mm以内,标高误差控制在4mm以内) 4.100厚碎石粉层,加7%水泥(平整度控制在10mm以内,标高误差控制在15mm以内) 5.路基碾压密实≥93% 6.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 303.12
7 | 040204004001 | 立道牙 | 1.250厚100*600机切面芝麻白立道牙 2.20厚M20水泥砂浆 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 104.61
8 | 010502027001 | 截水沟 | 1.50厚300X500成品重型铸铁雨水沟盖板，防水耐候胶填缝，50*50*6厚角钢,φ10钢销固定 2.最薄10厚DWS M20防水砂浆找坡找平层 3.150厚C25素混凝土 4.50厚粗砂层 5.素土夯实,密实度≥0.93 6.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 55
9 | 010401008001 | 砌砖花池 | 1.18厚240x600光面仿芝麻白石英砖压顶，18厚300x600光面仿芝麻白石英砖贴面 2.20厚水泥砂浆 3.240灰砂砖 4.φ50PVC管@3m端头包两层土工布 5.周围堆φ10-20杂色卵石 6.20厚M15水泥砂浆加5%防水剂 7.100厚C20素混凝土垫层 8.路基碾压密实≥95% 9.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 1.09
10 | 050307020001 | 成品岗亭 | 1.2mx2mx3m高成品钢制、玻璃岗亭,专业厂家制作安装 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-景观工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 050307006002 | 成品电动平开铁门 | 1.厂家定制成品电动平开铁门,高度及铁艺花纹同围墙。 2.含电机等其他一切配件 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m | 6
新建围墙工程
12 | 010501001001 | 围墙基础垫层 | 1.C15混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 4.45
13 | 010505001001 | 围墙基础垫层模板 | 1.围墙基础垫层模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 7.81
14 | 010502002001 | 围墙混凝土基础 | 1.C25混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 4.75
15 | 010505002001 | 围墙基础模板 | 1.围墙基础模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 22.32
16 | 010401001001 | 围墙砖基础 | 1.围墙砖基础 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 11.22
17 | 010502006001 | 矩形柱 | 1.C25混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 3
18 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 24.96
19 | 010502011001 | 地梁 | 1.C25混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 3.91
20 | 010502011002 | 压顶梁 | 1.C25混凝土 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 1.69
21 | 010505006001 | 梁模板 | 1.梁模板 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 53.36
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-景观工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 010401002001 | 砖砌体围墙 | 1.300厚砖砌体 2.20厚M20水泥砂浆防潮层 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m3 | 21.08
23 | 010506002001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 制作安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 0.03
24 | 010506002002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 制作安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 0.37
25 | 010506002003 | 现浇构件箍筋 | 1.现浇构件箍筋 螺旋箍 制作安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10 2.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | t | 0.04
26 | 011403001001 | 真石漆外墙 | 1.真石漆墙面 2.具体做法详见图纸及规范 3.其它应满足相关技术规范及设计图纸要求、招标文件要求 | m2 | 215.65
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表2
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-景观工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 43369.38 | 43369.38
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 7202.68 | 7202.68
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1 | 34969.38 | 34969.38
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1 | 34969.38 | 34969.38
1.2.1.1 | 01A001001 | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） | 1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆 | m | 218 | 160.41 | 34969.38
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 1197.32 | 1197.32
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 支撑 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 环绕 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 43369.38
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-景观工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13.3 | 13.3 | 假植 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 43369.38
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表2
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-景观工程 |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表2
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-景观工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计

## E.1 分部分项工程项目清单计价表3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
防雷工程
1 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢40*4 2.敷设方式:暗敷 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 13.45
2 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢25*4 2.敷设方式:暗敷 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 160.22
3 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:φ12热镀锌圆钢 2.敷设方式:明敷 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 99.25
4 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:利用建筑物内两条主筋 2.敷设方式:暗敷 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 81.28
5 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
6 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位电子箱 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 3
7 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子板 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 12
8 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称:利用建筑物内两条主筋 2.敷设方式:暗敷 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 132.44
9 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 系统、组 | 1
电气工程
10 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 WDZN-YJY-3*4 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 6.58
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 50.87
12 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*6 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 51.42
13 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电线 WDZN-BYJ-2.5 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 31.98
14 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:电线 WDZN-BYJ-2.5 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 206.25
15 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:多芯导线 WDZN-RYS-2*2.5 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 61.94
16 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:多芯导线 WDZN-RYSP-2*1.5 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 103.13
17 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:SC100管 2.敷设方式:埋地敷设 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 58.57
18 | 040804001003 | 配管 | 1.名称:JDG20管 2.敷设方式:埋地敷设 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 40
19 | 040804001006 | 配管 | 1.名称:SC50管 2.敷设方式:埋地敷设 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 40
20 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:JDG管 DN20 2.敷设方式:暗敷 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 21.35
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:JDG管 DN25 2.敷设方式:暗敷 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 101.17
22 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:JDG管 DN20 2.敷设方式:明敷 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 7.95
23 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.管径:DN20 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 18.94
24 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.管径:DN25 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 24.99
25 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2W 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 2
26 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯（单面单向） 2W 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 4
27 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯（单面双向） 2W 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 1
28 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯（双面单向） 2W 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 2
29 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急照明灯 10W 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 7
30 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称:防水型应急照明灯 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 2
31 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AP1 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AP2 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
33 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1APE1 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
34 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱2ALE1 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
35 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:电缆手孔井 900*1200 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 座 | 1
36 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 4mm2 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
37 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 35mm2 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
38 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 6mm2 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
39 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 18
40 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 系统 | 1
41 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖土方 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 70.61
42 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 70.61
给排水工程
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
43 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 DN65 2.连接方式:环压连接 3.含管道冲洗、消毒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 7.65
44 | 031001006008 | 不锈钢管 | 1.名称:覆塑薄壁不锈钢管 DN65 2.连接方式:环压连接 3.含管道冲洗、消毒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 16.44
45 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 DN50 2.连接方式:环压连接 3.含管道冲洗、消毒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 13.32
46 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 DN40 2.连接方式:环压连接 3.含管道冲洗、消毒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 31.46
47 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 DN32 2.连接方式:环压连接 3.含管道冲洗、消毒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 15.75
48 | 031001006005 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 DN25 2.连接方式:环压连接 3.含管道冲洗、消毒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 38.69
49 | 031001006006 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 DN20 2.连接方式:环压连接 3.含管道冲洗、消毒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 10.38
50 | 031001006007 | 不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 DN15 2.连接方式:环压连接 3.含管道冲洗、消毒 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 56.56
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
51 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 DN50 2.连接方式:粘接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 3.92
52 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 DN150 2.连接方式:粘接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 51.07
53 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 DN100 2.连接方式:粘接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 111.02
54 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 DN75 2.连接方式:粘接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 19.17
55 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称:UPVC雨水管 DN150 2.连接方式:粘接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 62.47
56 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称:UPVC雨水管 DN100 2.连接方式:粘接 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 34.83
57 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 DN15 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
58 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 DN20 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 7
59 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 DN40 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
60 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 DN50 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3
61 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 DN65 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
62 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.名称:真空破坏器 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
63 | 031002011001 | 水表 | 1.名称:水表 DN65 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
64 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:钢套管 DN50 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
65 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:钢套管 DN100 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
66 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:钢套管 DN150 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
67 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 DN100 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
68 | 031001011001 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 DN100 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
69 | 031001011002 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈 DN150 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
70 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 DN100 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 10
71 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 DN75 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
72 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 DN100 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3
73 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器带感应冲洗阀 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 7
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
74 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 2
75 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆带感应龙头 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 4
76 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.名称:污水盆 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 组 | 2
77 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.名称:87型雨水斗 DN100 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 4
78 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架制作安装 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | kg | 432.22
79 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.管径:DN15 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 18.96
80 | 031301001009 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.管径:DN25 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 20.44
81 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖土方 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 54.81
82 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 48.29
83 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)余方弃置:综合考虑土石方、淤泥、清表土、软土、杂填土、建筑垃圾等（含装车费用）,弃土费及外运距离综合考虑 (2)其它:具体做法详见施工图纸及技术规范等 | m3 | 6.52
暖通工程
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
84 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 0.5厚 2.规格:风管长边≤200mm 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 21.84
85 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 0.5厚 2.规格:200＜风管长边≤320mm 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 5.54
86 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 0.5厚 2.规格:320＜风管长边≤450mm 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 7.52
87 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 0.6厚 2.规格:450＜风管长边≤630mm 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 32.59
88 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 0.75厚 2.规格:630＜风管长边≤1000mm 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 0.92
89 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 5.35
90 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 320*200 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
91 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 400*200 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
92 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 500*250 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
93 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C防火阀 500*400 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
94 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 400*200 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
95 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 500*400 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
96 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 200*120 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 9
97 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 200*160 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
98 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 400*250 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
99 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层活动风口 400*300 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3
100 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层活动风口 500*400 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
101 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层活动风口 800*400 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
102 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层防雨百叶 1000*400 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
103 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层防雨百叶 1200*400 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
104 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层防雨百叶 2900*400 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1
105 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层防雨百叶风口 700*400 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
106 | 040702026001 | 除臭装置 | 1.名称:光氢除臭装置 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 7
107 | 040702026002 | 除臭装置 | 1.名称:光氢离子空气消毒净化装置（风管型） 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 4
108 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:天花板管道式换气扇(带止回阀) 2.参数:L=90m2/h 220V/18W 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2
109 | 030405013002 | 小电器 | 1.名称:天花板管道式换气扇(带止回阀) 2.参数:L=210m2/h 220V/32W 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 7
110 | 030405013003 | 小电器 | 1.名称:天花板管道式换气扇(带止回阀) 2.参数:L=265m2/h 220V/36W 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 6
111 | 030405013004 | 小电器 | 1.名称:天花板管道式换气扇(带止回阀) 2.参数:L=400m2/h 220V/44W 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 3
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
112 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:低噪音离心风机 2.参数:L=2500m2/h H=456Pa r=800r/min N=1.1KW 三相，380V/50Hz 3.含吊装支架 4.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
113 | 030108001002 | 风机 | 1.名称:低噪音离心风机 2.参数:L=4000m2/h H=356Pa r=800r/min N=1.5KW 三相，380V/50Hz 3.含吊装支架 4.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
114 | 030108001003 | 风机 | 1.名称:低噪音离心风机 2.参数:L=6000m2/h H=382Pa r=1100r/min N=1.5KW 三相，380V/50Hz 3.含吊装支架 4.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
115 | 030108001004 | 风机 | 1.名称:低噪音离心风机 2.参数:L=2500m2/h H=456Pa r=800r/min N=1.1KW 三相，380V/50Hz 3.含吊装支架 4.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 台 | 1
116 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片制作安装 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 3.36
智能化工程
117 | 030502004001 | 大对数电缆、电话线 | 1.名称:25对大对数线缆 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 86.57
118 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:单模光缆 24芯 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 85.7
119 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:JDG管 DN20 2.敷设方式:明敷 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 151.32
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
120 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:JDG管 DN20 2.敷设方式:暗敷 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 74.2
121 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.管径:DN20 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 74.2
122 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:SC管 DN50 2.敷设方式:埋地敷设 3.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 3.13
123 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 200*100 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 40.5
124 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架制作 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | kg | 38.96
125 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类双绞线 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 583.7
126 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 14
127 | 080502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 架 | 1
128 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.其它 :满足设计及施工验收规范要求，其他详见图纸 | 台 | 1
129 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.其它:满足设计及施工验收规范要求，其他详见图纸 | 架 | 1
130 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.其它:满足设计及施工验收规范要求，其他详见图纸 | 台 | 1
131 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称:25对110配线架 2.其它:满足设计及施工验收规范要求，其他详见图纸 | 架 | 1
132 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称:48口接入交换机 2.其它:满足设计及施工验收规范要求，其他详见图纸 | 台 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
133 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:单口网络信息点插座（含六类模块） 2.其它:满足设计及施工验收规范要求，其他详见图纸 | 个 | 7
134 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:单口语音信息点插座（含六类模块） 2.其它:满足设计及施工验收规范要求，其他详见图纸 | 个 | 7
135 | 030502008003 | 配线架 | 1.名称:六类24端口RJ45接口配线架 2.其它:满足设计及施工验收规范要求，其他详见图纸 | 架 | 1
136 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 1.名称:弱电通信井 600*600 2.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 座 | 2
137 | 030502018001 | 大对数电缆、电话线测试 | 1.名称:大对数电缆测试 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 链路 | 1
138 | 030502020001 | 综合布线系统调试及试运行 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 系统 | 1
139 | 030502020002 | 综合布线系统调试及试运行 | 1.名称:光缆链路测试 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 系统 | 1
140 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖土方 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 0.87
141 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.名称:回填土 2.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m3 | 0.87
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表3
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 2970.08 | 2970.08
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 2440.34 | 2440.34
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 529.74 | 529.74
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 2970.08
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 2970.08
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表3
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表3
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段：深圳市人民医院卫生保障用房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计